## 封-2 招标控制价
|  | 五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改 | 五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程
|  | 五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 |  | 工程 | 工程
招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价
|  |  |  | 广西警察学院 | 广西警察学院 | 广西警察学院 | 广西警察学院
| 招 标 人: | 招 标 人: |  | 广西警察学院 | 广西警察学院 | 广西警察学院 | 广西警察学院
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
| 造价咨询人: | 造价咨询人:
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
|  | 2024年05月15日 | 2024年05月15日 | 2024年05月15日 | 2024年05月15日 | 2024年05月15日 | 2024年05月15日
|  | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件
|  | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  | 封-1

## 扉-2 招标控制价
|  | 五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改 | 五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程
|  | 五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 |  | 工程
招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价
招标控制价 | 招标控制价 | 招标控制价 | (小写): | (小写): | (小写): | 547379.04元 | 547379.04元 | 547379.04元 | 547379.04元 | 547379.04元 | 547379.04元 | 547379.04元 | 547379.04元 | 547379.04元 | 547379.04元 | 547379.04元 | 547379.04元
|  |  | (大写): | (大写): | (大写): | 伍拾肆万柒仟叁佰柒拾玖元零肆分 | 伍拾肆万柒仟叁佰柒拾玖元零肆分 | 伍拾肆万柒仟叁佰柒拾玖元零肆分 | 伍拾肆万柒仟叁佰柒拾玖元零肆分 | 伍拾肆万柒仟叁佰柒拾玖元零肆分 | 伍拾肆万柒仟叁佰柒拾玖元零肆分 | 伍拾肆万柒仟叁佰柒拾玖元零肆分 | 伍拾肆万柒仟叁佰柒拾玖元零肆分 | 伍拾肆万柒仟叁佰柒拾玖元零肆分 | 伍拾肆万柒仟叁佰柒拾玖元零肆分 | 伍拾肆万柒仟叁佰柒拾玖元零肆分 | 伍拾肆万柒仟叁佰柒拾玖元零肆分
[5 empty] | 广西警察学院 | 广西警察学院 | 广西警察学院
招 标 人: | 招 标 人: | 招 标 人: | 招 标 人: | 招 标 人: | 广西警察学院 | 广西警察学院 | 广西警察学院 |  | 造价咨询人: | 造价咨询人:
[5 empty] | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
[5 empty] | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
| 编 制 人: | 编 制 人: | 编 制 人: | 编 制 人: | [5 empty] | 复 核 人: | 复 核 人: | 复 核 人:
[5 empty] | (造价人员签字) | (造价人员签字) | (造价人员签字) | [6 empty] | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 2024年05月15日 | 2024年05月15日 | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: |  | 2024年05月15日 | 2024年05月15日 | 2024年05月15日 | 2024年05月15日 | 2024年05月15日
扉-2

## 表-01 总说明
总 说 明 | 总 说 明
工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 第1页 共1页
一、工程概况： | 一、工程概况：
（1）建设单位：广西警察学院 | （1）建设单位：广西警察学院
（2）工程名称：五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | （2）工程名称：五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程
二、编制范围： | 二、编制范围：
本工程招标控制价包含五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程全部内容等，详见工程量清单。 | 本工程招标控制价包含五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程全部内容等，详见工程量清单。
三、编制依据 | 三、编制依据
（1）广西警察学院提供“五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼消防设施满足消防要求维修更换项目清单”； | （1）广西警察学院提供“五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼消防设施满足消防要求维修更换项目清单”；
（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁布的《<建设工程工程量清单计价规范>GB 50500-2013 广西壮族自治区实施细则》、《<建设工程工程量清单计算规范>GB 50854~50862-2013 广西壮族自治区实施细则》修订版； | （2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁布的《<建设工程工程量清单计价规范>GB 50500-2013 广西壮族自治区实施细则》、《<建设工程工程量清单计算规范>GB 50854~50862-2013 广西壮族自治区实施细则》修订版；
（3）2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》； | （3）2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；
（4）2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》；； | （4）2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》；；
（5）2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》； | （5）2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》；
（6）《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号）； | （6）《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号）；
（7）《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号)； | （7）《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号)；
（8）《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6号)； | （8）《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6号)；
（9）材料价格按《南宁建设工程造价信息》2024年第3月（下半月）发布的材料除税价计取，对于工程信息没有发布价格信息的材料，其价格参照市场价； | （9）材料价格按《南宁建设工程造价信息》2024年第3月（下半月）发布的材料除税价计取，对于工程信息没有发布价格信息的材料，其价格参照市场价；
（10）与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料； | （10）与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；
（11）其他相关资料。 | （11）其他相关资料。
表-01 | 表-01

## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表 | 建设项目招标控制价汇总表 | 建设项目招标控制价汇总表 | 建设项目招标控制价汇总表 | 建设项目招标控制价汇总表 | 建设项目招标控制价汇总表
工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1 | 五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 547379.04 | 943.88 | 943.88 | 11732.05
| 招标控制价合计 | 547379.04 | 943.88 | 943.88 | 11732.05
表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表 | 单项工程招标控制价汇总表 | 单项工程招标控制价汇总表 | 单项工程招标控制价汇总表 | 单项工程招标控制价汇总表 | 单项工程招标控制价汇总表
工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1.1 | 五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 547379.04 | 943.88 | 943.88 | 11732.05
| 招标控制价合计 | 547379.04 | 943.88 | 943.88 | 11732.05
表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表
工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 455753.26 | 455753.26
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 16184.81 | 16184.81
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 11732.05 | 11732.05
3 | 其他项目清单计价合计 | 943.88 | 943.88
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 29300.66 | 29300.66
6 | 增值税 | 45196.43 | 45196.43
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 547379.04 | 547379.04
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 455753.26 | 455753.26
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 16184.81 | 16184.81
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 11732.05 | 11732.05
3 | 其他项目清单计价合计 | 943.88 | 943.88
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 29300.66 | 29300.66
6 | 增值税 | 45196.43 | 45196.43
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 547379.04 | 547379.04
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 第1页 共4页 | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
|  | 五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 |  |  |  | 455753.26
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 455753.26
|  | 消防工程 |  |  |  | 452814.08
1 | 030109001001 | 地下室喷淋泵 75KW | 台 | 1 | 24220.06 | 24220.06
1、含电机检查接线
2、含75KW喷淋泵控制柜
2 | 031006002001 | 稳压泵稳压罐 3.2KW | 套 | 1 | 10396.06 | 10396.06
1、含控制柜
3 | 030503003001 | 主机回路板 | 台 | 1 | 1843.6 | 1843.6
1、LD128EII消防主机主板
2、含系统调试
3、品牌：不低于或相当于“北大青鸟”
4 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 链路 | 14 | 9.7 | 135.8
5 | 030904001001 | 编码型感烟探测器 | 个 | 300 | 107.55 | 32265
1、含底座、接线盒
2、品牌：不低于或相当于“北大青鸟”
6 | 030904003001 | 编码型手动报警按钮(带电话插孔) J-SAP-JBF4121-P | 个 | 36 | 145.9 | 5252.4
1、含接线盒
2、品牌：不低于或相当于“北大青鸟”
7 | 030904003002 | 编码型消火栓按钮 JBF5123 | 个 | 36 | 111.62 | 4018.32
1、含接线盒
2、品牌：不低于或相当于“北大青鸟”
8 | 030904014001 | 广播控制盘/MP3 | 台 | 1 | 1337.33 | 1337.33
1、品牌：不低于或相当于“北大青鸟”
9 | 030904014002 | 广播功率放大器 GRT-GB11-600 | 台 | 1 | 1959.73 | 1959.73
1、品牌：不低于或相当于“北大青鸟”
10 | 030904015001 | 图形显示屏（系统） | 台 | 1 | 8861.75 | 8861.75
1、品牌：不低于或相当于“北大青鸟”
11 | 030904005001 | 声光报警器 JBF4372E2 | 个 | 50 | 135.18 | 6759
1、含接线盒
2、品牌：不低于或相当于“北大青鸟”
12 | 030904008001 | 输入模块 JBF5131A | 个 | 36 | 230.31 | 8291.16
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 第2页 共4页 | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
1、品牌：不低于或相当于“北大青鸟”
13 | 030904008002 | 输入输出模块 JBF-5141 | 个 | 50 | 255.81 | 12790.5
1、品牌：不低于或相当于“北大青鸟”
14 | 030904008003 | 广播、隔离模块 | 个 | 50 | 255.81 | 12790.5
1、品牌：不低于或相当于“北大青鸟”
15 | 030411004001 | 管内穿线 维修24V电源线电线 ZR-RVS-2*1.5mm2 | m | 1300.00 | 3.6 | 4680
16 | 030411004002 | 管内穿线 维修广播线故障电线 ZR-RVS-2*1.5mm2 | m | 1630.00 | 3.6 | 5868
17 | 030411004003 | 管内穿线 维修电话线故障电线 ZR-RVS-2*1.5mm2 | m | 2100.00 | 3.6 | 7560
18 | 030904014003 | 电话分机 | 个 | 1 | 124.26 | 124.26
19 | 030414007001 | 主机备用电池 | 套 | 1 | 1370.33 | 1370.33
1、24AH/12V 4节
20 | 030506001001 | 主机广播功率放大器 HY2731D | 台 | 1 | 3361.33 | 3361.33
1、品牌：不低于或相当于“北大青鸟”
21 | 030113009001 | 电动机 YD2 180L-6/4 | 台 | 2 | 4707.77 | 9415.54
22 | 030702001001 | 镀锌钢板矩形风管制作安装 | ㎡ | 30.00 | 130.39 | 3911.7
1、镀锌钢板厚度：δ=0.75mm
2、连接方式：角钢法兰连接
3、含法兰、支吊架制作、安装及支吊架除轻锈、刷油漆
23 | 030702001002 | 镀锌钢板矩形风管制作安装 | ㎡ | 60.00 | 127.96 | 7677.6
1、镀锌钢板厚度：δ=1、0mm
2、连接方式：角钢法兰连接
3、含法兰、支吊架制作、安装及支吊架除轻锈、刷油漆
24 | 030702001003 | 镀锌钢板矩形风管制作安装 | ㎡ | 150.00 | 139.78 | 20967
1、镀锌钢板厚度：δ=1、2mm
2、连接方式：角钢法兰连接
3、含法兰、支吊架制作、安装及支吊架除轻锈、刷油漆
25 | 030108003001 | 联动楼顶排烟风机 | 台 | 5 | 1412.26 | 7061.3
26 | 030902009001 | 柜式七氟丙烷装置 GQQ120/2.5SF | 套 | 17 | 12128.73 | 206188.41
1、含全套设备、药剂100kg
27 | 030902009002 | 柜式七氟丙烷装置 GQQ120/2.5SF | 套 | 1 | 8628.73 | 8628.73
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 第3页 共4页 | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
1、含全套设备、药剂50kg
28 | 030902009003 | 柜式七氟丙烷装置 GQQ70/2.5SF | 套 | 1 | 3617.44 | 3617.44
1、含设备、药剂10kg
29 | 030902009004 | 联动柜式七氟丙烷 | 套 | 1 | 3026.53 | 3026.53
30 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 试验容器规格155L | 点 | 18 | 1531.16 | 27560.88
31 | 030905004002 | 气体灭火系统装置调试 试验容器规格70L | 点 | 1 | 873.82 | 873.82
|  | 安装拆除工程 |  |  |  | 2939.18
32 | 030109001002 | 地下室喷淋泵拆除 | 台 | 1 | 184.26 | 184.26
1、拆除基础螺栓、支架、电动机、泵体、接头、法兰盘及附件，搬到指定地点
33 | 031006002002 | 稳压泵稳压罐拆除 | 套 | 1 | 117.92 | 117.92
1、拆除本体，搬运至现场指定集中堆放点，清理现场
34 | 030904001002 | 感烟探测器拆除 | 个 | 300 | 8.79 | 2637
1、接线，底座，本体拆除，搬运至现场指定集中堆放点，清理现场
|  | 小 计 |  |  |  | 455753.26
|  | ∑人工费 |  |  |  | 92723.61
|  | ∑材料费 |  |  |  | 320405.53
|  | ∑机械费 |  |  |  | 4075.52
|  | ∑管理费 |  |  |  | 26289.59
|  | ∑利 润 |  |  |  | 12259.01
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 455753.26
|  | ∑人工费 |  |  |  | 92723.61
|  | ∑材料费 |  |  |  | 320405.53
|  | ∑机械费 |  |  |  | 4075.52
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 第4页 共4页 | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
|  | ∑管理费 |  |  |  | 26289.59
|  | ∑利 润 |  |  |  | 12259.01
|  | 总 合 计 |  |  |  | 455753.26
|  | ∑人工费 |  |  |  | 92723.61
|  | ∑材料费 |  |  |  | 320405.53
|  | ∑机械费 |  |  |  | 4075.52
|  | ∑管理费 |  |  |  | 26289.59
|  | ∑利 润 |  |  |  | 12259.01
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08

## 表-09 工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 第1页 共7页 | 第1页 共7页 | 第1页 共7页 | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程
分部分项工程
消防工程
1 | 030109001001 | 地下室喷淋泵 75KW | 台 | 1 | 24220.06 | 1498.06 | 21920.14 | 230.75 | 395.1 | 395.10 | 176.01
1、含电机检查接线
2、含75KW喷淋泵控制柜
| B1-0806换 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量（t以内）1.0 | 台 | 1 | 23458.41 | 1127.93 | 21865.4 | 99.92 | 254.78 | 254.78 | 110.38
| B4-0590换 | 小型交流异步电机检查接线 交流异步电机检查接线 (功率:kw以下) 100 | 台 | 1 | 202.1 | 128.04 | 17.82 | 2.55 | 36.58 | 36.58 | 17.11
| B4-0300换 | 成套配电箱安装 落地式 | 台 | 1 | 559.55 | 242.09 | 36.92 | 128.28 | 103.74 | 103.74 | 48.52
2 | 031006002001 | 稳压泵稳压罐 3.2KW | 套 | 1 | 10396.06 | 1068.23 | 8364.41 | 371.53 | 403.28 | 403.28 | 188.61
1、含控制柜
| B9-0631换 | 立式（卧式）增压稳压设备安装 罐体公称直径（mm以内）800 | 套 | 1 | 9836.51 | 826.14 | 8327.49 | 243.25 | 299.54 | 299.54 | 140.09
| B4-0300换 | 成套配电箱安装 落地式 | 台 | 1 | 559.55 | 242.09 | 36.92 | 128.28 | 103.74 | 103.74 | 48.52
3 | 030503003001 | 主机回路板 | 台 | 1 | 1843.6 | 257.4 | 1417.58 | 44.51 | 84.56 | 84.56 | 39.55
1、LD128EII消防主机主板
2、含系统调试
3、品牌：不低于或相当于“北大青鸟”
| B5-0025换 | 微机处理通信控制器 | 台 | 1 | 1843.6 | 257.4 | 1417.58 | 44.51 | 84.56 | 84.56 | 39.55
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 第2页 共7页 | 第2页 共7页 | 第2页 共7页 | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
4 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 链路 | 14 | 9.7 | 4.89 | 0.08 | 1.93 | 1.91 | 1.91 | 0.89
| B5-0352 | 测试 双绞线缆 | 链路 | 14 | 9.7 | 4.89 | 0.08 | 1.93 | 1.91 | 1.91 | 0.89
5 | 030904001001 | 编码型感烟探测器 | 个 | 300 | 107.55 | 44.79 | 43.58 | 0.54 | 12.7 | 12.70 | 5.94
1、含底座、接线盒
2、品牌：不低于或相当于“北大青鸟”
| B5-1308换 | 点型探测器安装 感烟、感温探测器 | 个 | 300 | 107.55 | 44.79 | 43.58 | 0.54 | 12.7 | 12.70 | 5.94
6 | 030904003001 | 编码型手动报警按钮(带电话插孔) J-SAP-JBF4121-P | 个 | 36 | 145.9 | 66.4 | 52.11 | 0.06 | 18.62 | 18.62 | 8.71
1、含接线盒
2、品牌：不低于或相当于“北大青鸟”
| B5-1316换 | 按钮安装 火灾报警按钮带电话插孔 | 个 | 36 | 145.9 | 66.4 | 52.11 | 0.06 | 18.62 | 18.62 | 8.71
7 | 030904003002 | 编码型消火栓按钮 JBF5123 | 个 | 36 | 111.62 | 47.19 | 44.95 | 0.06 | 13.23 | 13.23 | 6.19
1、含接线盒
2、品牌：不低于或相当于“北大青鸟”
| B5-1315换 | 按钮安装 火灾报警按钮 | 个 | 36 | 111.62 | 47.19 | 44.95 | 0.06 | 13.23 | 13.23 | 6.19
8 | 030904014001 | 广播控制盘/MP3 | 台 | 1 | 1337.33 | 30.89 | 1289.17 | 3.24 | 9.56 | 9.56 | 4.47
1、品牌：不低于或相当于“北大青鸟”
| B5-1370换 | 消防广播及电话主机(柜)安装 广播功率放大器 | 台 | 1 | 1337.33 | 30.89 | 1289.17 | 3.24 | 9.56 | 9.56 | 4.47
9 | 030904014002 | 广播功率放大器 GRT-GB11-600 | 台 | 1 | 1959.73 | 30.89 | 1911.57 | 3.24 | 9.56 | 9.56 | 4.47
1、品牌：不低于或相当于“北大青鸟”
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 第3页 共7页 | 第3页 共7页 | 第3页 共7页 | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
| B5-1370换 | 消防广播及电话主机(柜)安装 广播功率放大器 | 台 | 1 | 1959.73 | 30.89 | 1911.57 | 3.24 | 9.56 | 9.56 | 4.47
10 | 030904015001 | 图形显示屏（系统） | 台 | 1 | 8861.75 | 554.61 | 8051.75 | 19.41 | 160.78 | 160.78 | 75.2
1、品牌：不低于或相当于“北大青鸟”
| B5-1378换 | 火灾报警控制微机、图形显示及打印终端 | 台 | 1 | 8861.75 | 554.61 | 8051.75 | 19.41 | 160.78 | 160.78 | 75.2
11 | 030904005001 | 声光报警器 JBF4372E2 | 个 | 50 | 135.18 | 51.39 | 61.89 | 0.55 | 14.55 | 14.55 | 6.8
1、含接线盒
2、品牌：不低于或相当于“北大青鸟”
| B5-1318换 | 消防警铃、声光报警器安装 声光报警器 | 个 | 50 | 135.18 | 51.39 | 61.89 | 0.55 | 14.55 | 14.55 | 6.8
12 | 030904008001 | 输入模块 JBF5131A | 个 | 36 | 230.31 | 114.02 | 67.59 | 1.29 | 32.3 | 32.30 | 15.11
1、品牌：不低于或相当于“北大青鸟”
| B5-1331换 | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输出 | 个 | 36 | 230.31 | 114.02 | 67.59 | 1.29 | 32.3 | 32.30 | 15.11
13 | 030904008002 | 输入输出模块 JBF-5141 | 个 | 50 | 255.81 | 131.18 | 68.89 | 1.29 | 37.1 | 37.10 | 17.35
1、品牌：不低于或相当于“北大青鸟”
| B5-1333换 | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入单输出 | 个 | 50 | 255.81 | 131.18 | 68.89 | 1.29 | 37.1 | 37.10 | 17.35
14 | 030904008003 | 广播、隔离模块 | 个 | 50 | 255.81 | 131.18 | 68.89 | 1.29 | 37.1 | 37.10 | 17.35
1、品牌：不低于或相当于“北大青鸟”
| B5-1333换 | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入单输出 | 个 | 50 | 255.81 | 131.18 | 68.89 | 1.29 | 37.1 | 37.10 | 17.35
15 | 030411004001 | 管内穿线 维修24V电源线电线 ZR-RVS-2*1.5mm2 | m | 1300.00 | 3.6 | 0.68 | 2.64 |  | 0.19 | 0.19 | 0.09
| B4-1611换 | 管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面(m㎡以内) 1.5 | 100m束 | 13.0000 | 359.89 | 68.09 | 263.81 |  | 19.07 | 19.07 | 8.92
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 第4页 共7页 | 第4页 共7页 | 第4页 共7页 | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
16 | 030411004002 | 管内穿线 维修广播线故障电线 ZR-RVS-2*1.5mm2 | m | 1630.00 | 3.6 | 0.68 | 2.64 |  | 0.19 | 0.19 | 0.09
| B4-1611换 | 管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面(m㎡以内) 1.5 | 100m束 | 16.3000 | 359.89 | 68.09 | 263.81 |  | 19.07 | 19.07 | 8.92
17 | 030411004003 | 管内穿线 维修电话线故障电线 ZR-RVS-2*1.5mm2 | m | 2100.00 | 3.6 | 0.68 | 2.64 |  | 0.19 | 0.19 | 0.09
| B4-1611换 | 管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面(m㎡以内) 1.5 | 100m束 | 21.0000 | 359.89 | 68.09 | 263.81 |  | 19.07 | 19.07 | 8.92
18 | 030904014003 | 电话分机 | 个 | 1 | 124.26 | 17.93 | 98.18 | 0.55 | 5.18 | 5.18 | 2.42
| B5-1324换 | 消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机 | 个 | 1 | 124.26 | 17.93 | 98.18 | 0.55 | 5.18 | 5.18 | 2.42
19 | 030414007001 | 主机备用电池 | 套 | 1 | 1370.33 | 42.04 | 1152.19 | 112.55 | 43.3 | 43.30 | 20.25
1、24AH/12V 4节
| B5-1222换 | 不间断电源 1KV·A以下 | 台 | 1 | 1370.33 | 42.04 | 1152.19 | 112.55 | 43.3 | 43.30 | 20.25
20 | 030506001001 | 主机广播功率放大器 HY2731D | 台 | 1 | 3361.33 | 30.89 | 3313.17 | 3.24 | 9.56 | 9.56 | 4.47
1、品牌：不低于或相当于“北大青鸟”
| B5-1370换 | 消防广播及电话主机(柜)安装 广播功率放大器 | 台 | 1 | 3361.33 | 30.89 | 3313.17 | 3.24 | 9.56 | 9.56 | 4.47
21 | 030113009001 | 电动机 YD2 180L-6/4 | 台 | 2 | 4707.77 | 378.38 | 3873.02 | 265.02 | 133.51 | 133.51 | 57.84
| B1-1293换 | 电动机及电动发电机组安装 设备重量(t 以内) 0.5 | 台 | 2 | 4707.77 | 378.38 | 3873.02 | 265.02 | 133.51 | 133.51 | 57.84
22 | 030702001001 | 镀锌钢板矩形风管制作安装 | ㎡ | 30.00 | 130.39 | 41.41 | 66.32 | 3.99 | 12.72 | 12.72 | 5.95
1、镀锌钢板厚度：δ=0.75mm
2、连接方式：角钢法兰连接
3、含法兰、支吊架制作、安装及支吊架除轻锈、刷油漆
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 第5页 共7页 | 第5页 共7页 | 第5页 共7页 | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
| B7-0175换 | 镀锌薄钢板风管（δ=1.2mm以内，共板法兰连接） （δ=1.2mm以内咬口）周长（2000mm以下） | 10㎡ | 3.000 | 1303.9 | 414.14 | 663.15 | 39.94 | 127.19 | 127.19 | 59.48
23 | 030702001002 | 镀锌钢板矩形风管制作安装 | ㎡ | 60.00 | 127.96 | 35.32 | 74.24 | 2.75 | 10.66 | 10.66 | 4.99
1、镀锌钢板厚度：δ=1、0mm
2、连接方式：角钢法兰连接
3、含法兰、支吊架制作、安装及支吊架除轻锈、刷油漆
| B7-0176换 | 镀锌薄钢板风管（δ=1.2mm以内，共板法兰连接） （δ=1.2mm以内咬口）周长（4000mm以下） | 10㎡ | 6.000 | 1279.55 | 353.16 | 742.36 | 27.53 | 106.63 | 106.63 | 49.87
24 | 030702001003 | 镀锌钢板矩形风管制作安装 | ㎡ | 150.00 | 139.78 | 34.72 | 87.51 | 2.32 | 10.38 | 10.38 | 4.85
1、镀锌钢板厚度：δ=1、2mm
2、连接方式：角钢法兰连接
3、含法兰、支吊架制作、安装及支吊架除轻锈、刷油漆
| B7-0177换 | 镀锌薄钢板风管（δ=1.2mm以内，共板法兰连接） （δ=1.2mm以内咬口）周长（4000mm以上） | 10㎡ | 15.000 | 1397.77 | 347.17 | 875.09 | 23.24 | 103.75 | 103.75 | 48.52
25 | 030108003001 | 联动楼顶排烟风机 | 台 | 5 | 1412.26 | 913.94 | 96.87 | 99.92 | 210.38 | 210.38 | 91.15
| B1-0700 | 轴流通风机 设备重量（t以内）1 | 台 | 5 | 1412.26 | 913.94 | 96.87 | 99.92 | 210.38 | 210.38 | 91.15
26 | 030902009001 | 柜式七氟丙烷装置 GQQ120/2.5SF | 套 | 17 | 12128.73 | 889.64 | 10827.04 | 32.83 | 258.38 | 258.38 | 120.84
1、含全套设备、药剂100kg
| B9-0885换 | 无管网气体灭火装置 贮存容器容积(L 以内) 150 | 套 | 17 | 5128.73 | 889.64 | 3827.04 | 32.83 | 258.38 | 258.38 | 120.84
| B-换 | 七氟丙烷药剂 | kg | 1700.00 | 70 |  | 70
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 第6页 共7页 | 第6页 共7页 | 第6页 共7页 | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
27 | 030902009002 | 柜式七氟丙烷装置 GQQ120/2.5SF | 套 | 1 | 8628.73 | 889.64 | 7327.04 | 32.83 | 258.38 | 258.38 | 120.84
1、含全套设备、药剂50kg
| B9-0885换 | 无管网气体灭火装置 贮存容器容积(L 以内) 150 | 套 | 1 | 5128.73 | 889.64 | 3827.04 | 32.83 | 258.38 | 258.38 | 120.84
| B-换 | 七氟丙烷药剂 | kg | 50.00 | 70 |  | 70
28 | 030902009003 | 柜式七氟丙烷装置 GQQ70/2.5SF | 套 | 1 | 3617.44 | 533.74 | 2817.95 | 32.83 | 158.7 | 158.70 | 74.22
1、含设备、药剂10kg
| B9-0883 | 无管网气体灭火装置 贮存容器容积(L 以内) 70 | 套 | 1 | 2917.44 | 533.74 | 2117.95 | 32.83 | 158.7 | 158.70 | 74.22
| B-换 | 七氟丙烷药剂 | kg | 10.00 | 70 |  | 70
29 | 030902009004 | 联动柜式七氟丙烷 | 套 | 1 | 3026.53 | 533.74 | 2227.04 | 32.83 | 158.7 | 158.70 | 74.22
| B9-0883换 | 无管网气体灭火装置 贮存容器容积(L 以内) 70 | 套 | 1 | 3026.53 | 533.74 | 2227.04 | 32.83 | 158.7 | 158.70 | 74.22
30 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 试验容器规格155L | 点 | 18 | 1531.16 | 815.1 | 342.63 | 27.17 | 235.92 | 235.92 | 110.34
| B5-1404 | 气体灭火系统装置调试 试验容器规格155L | 点 | 18 | 1531.16 | 815.1 | 342.63 | 27.17 | 235.92 | 235.92 | 110.34
31 | 030905004002 | 气体灭火系统装置调试 试验容器规格70L | 点 | 1 | 873.82 | 437.58 | 218.01 | 27.17 | 130.18 | 130.18 | 60.88
| B5-1402 | 气体灭火系统装置调试 试验容器规格70L | 点 | 1 | 873.82 | 437.58 | 218.01 | 27.17 | 130.18 | 130.18 | 60.88
安装拆除工程
32 | 030109001002 | 地下室喷淋泵拆除 | 台 | 1 | 184.26 | 99.41 | 1.7 | 47.05 | 24.06 | 24.06 | 12.04
1、拆除基础螺栓、支架、电动机、泵体、接头、法兰盘及附件，搬到指定地点
| 0903138 | 水泵拆除 设备重量(t以内)0.2 | 台 | 1 | 184.26 | 99.41 | 1.7 | 47.05 | 24.06 | 24.06 | 12.04
33 | 031006002002 | 稳压泵稳压罐拆除 | 套 | 1 | 117.92 | 84.6 | 2.5 | 8 | 15.21 | 15.21 | 7.61
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 第7页 共7页 | 第7页 共7页 | 第7页 共7页 | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
1、拆除本体，搬运至现场指定集中堆放点，清理现场
| 0903113 | 隔膜式气压水罐(气压罐)拆除 公称直径(mm以内)800 | 台 | 1 | 117.92 | 84.6 | 2.5 | 8 | 15.21 | 15.21 | 7.61
34 | 030904001002 | 感烟探测器拆除 | 个 | 300 | 8.79 | 7.05 |  |  | 1.16 | 1.16 | 0.58
1、接线，底座，本体拆除，搬运至现场指定集中堆放点，清理现场
| 0902051 | 火灾自动报警设备 探测器拆除 点型探测器 | 只 | 300 | 8.79 | 7.05 |  |  | 1.16 | 1.16 | 0.58
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表
工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 金 额(元) | 备注
|  | 五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 |  |  | 16184.81 | 16184.81
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  | 16184.81 | 16184.81
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (92723.61+4075.52+0+0) | 12.12 | 11732.05 | 11732.05
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (92723.61+4075.52+0+0) | 0.51 | 493.68 | 493.68
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (92723.61+4075.52+0+0) | 4.09 | 3959.08 | 3959.08
|  | 合 计 |  |  | 16184.81 | 16184.81
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表
工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 金额（元） | 备注
| 五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 943.88 | 943.88
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 943.88 | 943.88 | 分部分项工程费及措施项目费
| 合 计 | 943.88 | 943.88
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12

## 表-15 规费、增值税计价表
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
| 五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 |  |  |  | 74497.09
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  |  | 74497.09
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  |  | 29300.66
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (92723.61+0) | 29.35 | 29.35 | 27214.38
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (92723.61+0) | 17.22 | 17.22 | 15967.01
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (92723.61+0) | 0.34 | 0.34 | 315.26
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (92723.61+0) | 10.25 | 10.25 | 9504.17
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (92723.61+0) | 0.64 | 0.64 | 593.43
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (92723.61+0) | 0.90 | 0.90 | 834.51
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (92723.61+0) | 1.85 | 1.85 | 1715.39
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (92723.61+0) | 0.40 | 0.40 | 370.89
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (455753.26+16184.81+943.88+0+29300.66) | 9.00 | 9.00 | 45196.43
| 合 计 |  |  |  | 74497.09
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15

## 表-22 允许调整主要材料和工程设备一览表
允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法)
(适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 工程名称:五合校区一期一标A1培训大楼、A2教学楼项目消防维修整改工程 | 编号: | 编号: | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
1
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22