## 封-1 招标工程量清单
|  | 广西警察学院五合校区多媒体智慧教室环境改造工程 | 广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 广西警察学院五合校区智慧教室装修工程
|  | 广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 广西警察学院五合校区智慧教室装修工程
招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单
|  |  |  | 广西警察学院 | 广西警察学院 | 广西警察学院 | 广西警察学院
| 招 标 人: | 招 标 人: |  | 广西警察学院 | 广西警察学院 | 广西警察学院 | 广西警察学院
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
|  |  |  | 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司 | 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司 | 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司 | 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司
| 造价咨询人: | 造价咨询人: |  | 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司 | 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司 | 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司 | 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
|  | 2024年06月17日 | 2024年05月14日 | 2024年05月14日 | 2024年05月14日 | 2024年05月14日 | 2024年05月14日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单
|  | 广西警察学院五合校区多媒体智慧教室环境改造工程 | 广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 广西警察学院五合校区智慧教室装修工程
|  | 广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 广西警察学院五合校区智慧教室装修工程
招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单
|  |  |  | 广西警察学院 | 广西警察学院 |  |  |  | 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司 | 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司 | 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司 | 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司 | 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司 | 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司
招 标 人: | 招 标 人: | 招 标 人: |  | 广西警察学院 | 广西警察学院 |  | 造价咨询人: |  | 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司 | 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司 | 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司 | 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司 | 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司 | 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
|  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
| 编 制 人: | 编 制 人: | 编 制 人: |  |  |  | 复 核 人: | 复 核 人: | 复 核 人:
[5 empty] | (造价人员签字) | (造价人员签字) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章)
| 编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 编 制 时 间: |  | 2024年06月17日 | 2024年05月14日 | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: |  | 2024年06月17日 | 2024年05月14日 | 2024年05月14日 | 2024年05月14日 | 2024年05月14日 | 2024年05月14日
[14 empty] | 扉-1 | 扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明 | 总 说 明
工程名称:广西警察学院五合校区多媒体智慧教室环境改造工程 | 第1页 共1页
1. 工程概况 | 1. 工程概况
1.1 建设单位：广西警察学院 | 1.1 建设单位：广西警察学院
1.2 工程名称：广西警察学院五合校区多媒体智慧教室环境改造工程 | 1.2 工程名称：中国-东盟（广西）警学研究院办公场所改造项目
1.3 工程概况 | 1.3 工程概况
（1） 项目建设地点：广西壮族自治区南宁市青秀区五合路7号。 | （1） 项目建设地点：广西壮族自治区南宁市青秀区军堂路6号。
（2） 建筑规模和内容： | （2） 建筑规模和内容：
本次招标控制价的范围是广西警察学院五合校区多媒体智慧教室环境改造工程等内容。 | 本次招标的范围是主楼17层大会议室、小办公室、隔办公室隔墙项目、东面走廊大开间天花吊顶、局部消防改造等改造内容。
2. 编制依据 | 2. 编制依据
(1)、施工图纸设计方案等相关说明等资料； | (1)、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
(2)、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁布的《<建设工程工程量清单计价规范>GB 50500-2013 广西壮族自治区实施细则》、《<建设工程工程量清单计算规范>GB 50854~50862-2013 广西壮族自治区实施细则》修订版； | (2)、《<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；
(3)、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知（桂建标[2019]12号）》； | (3)、《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）；
(4)、定额人工费及相关费率执行广西壮族自治区住房和城乡建设厅2023年5月25日颁发的《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号)； | (4)、《建设工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则》；
(5)、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料； | (5)、2013 年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；
(6)、其他相关资料。 | (6)、2015 年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；
表-01 | 表-01

## 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表
工程名称:广西警察学院五合校区多媒体智慧教室环境改造工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1 | 广西警察学院五合校区多媒体智慧教室环境改造工程
投标报价合计
表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02

## 表-03 单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表
工程名称:广西警察学院五合校区多媒体智慧教室环境改造工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1.1 | 广西警察学院五合校区多媒体智慧教室环境改造工程-拆除工程
1.1.2 | 广西警察学院五合校区多媒体智慧教室环境改造工程-装修工程
1.1.3 | 广西警察学院五合校区多媒体智慧教室环境改造工程-安装工程
投标报价合计
表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03

## 表-04 单位工程投标报价汇总表（分专业）
单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表
工程名称;广西警察学院五合校区多媒体智慧教室环境改造工程 | 工程名称;广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称;广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 第1页 共3页 | 第1页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
广西警察学院五合校区多媒体智慧教室环境改造工程-拆除工程
一 | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.2 | 安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 规费
5.2 | 税金
6 | 工程总造价
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.2 | 安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 规费
5.2 | 税金
6 | 工程总造价
广西警察学院五合校区多媒体智慧教室环境改造工程-装修工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 规费
5.2 | 增值税
6 | 工程总造价
工程总价
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04
单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表
工程名称;广西警察学院五合校区多媒体智慧教室环境改造工程 | 工程名称;广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称;广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 第2页 共3页 | 第2页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 规费
5.2 | 增值税
6 | 工程总造价
广西警察学院五合校区多媒体智慧教室环境改造工程-安装工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 规费
5.2 | 增值税
6 | 工程总造价
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 规费
5.2 | 增值税
6 | 工程总造价
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04
单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表
工程名称;广西警察学院五合校区多媒体智慧教室环境改造工程 | 工程名称;广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称;广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 第3页 共3页 | 第3页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.2 | 安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 规费
5.2 | 税金
6 | 工程总造价
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西警察学院五合校区多媒体智慧教室环境改造工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 第1页 共6页 | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
广西警察学院五合校区多媒体智慧教室环境改造工程-拆除工程
分部分项工程
G.1 人工拆除工程
1 | 011610001001 | 拆除原有双开门 | 樘 | 8
2 | 011601001001 | 拆除砖墙 |  | 17.48
240mm厚红砖墙
3 | 011605001001 | 拆除地砖 | ㎡ | 290.40
4 | 011605001002 | 拆除地脚线 | ㎡ | 12.74
5 | 030404033001 | 拆除吊风扇 | 台 | 32
搬运至指定仓库堆放
6 | 011613001001 | 拆除灯具 | 套 | 64
搬运至指定仓库堆放
7 | 030505010001 | 拆除挂墙电视机 | 台 | 4
搬运至指定仓库堆放
8 | 030411004001 | 拆除电线、线管、线槽等 | 间 | 4
G.4 渣土场外运输
9 | 040103002001 | 建筑垃圾外运 |  | 30.47
暂按20KM考虑
10 | 01B001 | 拆除原有黑板 | 工日 | 1
拆除方式：人工拆除
搬运至指定仓库堆放
11 | 01B002 | 拆除原有窗帘 | 工日 | 4
每间教室窗帘80㎡
搬运至指定仓库堆放
12 | 01B003 | 拆除原有课桌 | 套 | 312
固定原课桌用的膨胀螺丝钉一起拆除
搬运至指定仓库堆放
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西警察学院五合校区多媒体智慧教室环境改造工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 第2页 共6页 | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
广西警察学院五合校区多媒体智慧教室环境改造工程-装修工程
分部分项工程
A.3 砌筑工程
13 | 010401012001 | 轻质砖封堵门洞 |  | 3.31
墙体厚度：240mm
预拌砌筑砂浆 YQ5
14 | 010401012002 | 轻质砖砌讲台 |  | 2.92
地台高度：150mm
预拌砌筑砂浆 YQ5
A.9 楼地面工程
15 | 011101001001 | 讲台水泥沙找平 | ㎡ | 19.44
16 | 011102003001 | 地面铺800*800地砖 | ㎡ | 290.95
1.800*800黄聚晶抛光地砖铺实拍平,白水泥擦缝
2.结合层厚度、砂浆种类:30厚隔音砂浆
17 | 011105003001 | 明装瓷砖踢脚线 | ㎡ | 10.04
成品地砖加工开介成800*100
踢脚线高度：100mm
刷素水泥浆一遍（内掺建筑胶）
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西警察学院五合校区多媒体智慧教室环境改造工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 第3页 共6页 | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
17厚M20预拌抹灰砂浆，分两次抹灰
3~4厚M20预拌抹灰砂浆加水重20%建筑胶镶贴
A.10 墙、柱面工程
18 | 011203001001 | 新砌门洞水泥砂浆零星抹灰 | ㎡ | 13.80
水泥石灰砂浆中砂M15
19 | 011207001001 | 轻钢龙骨胶合板封消防管 | ㎡ | 15.07
龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨
基层材料种类、规格:9mm阻燃胶合板
20 | 011207001002 | 浅咖啡色吸音墙板墙面 | ㎡ | 38.55
木龙骨基础，9mm胶合板基层，9mm聚酯纤维吸音板饰面
21 | 011407004001 | 浅蓝色吸音板装饰条 | m | 47.40
A.11 天棚工程
22 | 011302001001 | 矿棉板吊顶 | ㎡ | 290.40
基本材料种类、规格：600*600*14mm矿棉板面层
龙骨、吊杆规格：T型系列卡式轻钢龙骨
23 | 010810002001 | 窗帘盒 | m | 64.42
宽220*高250
木龙骨基础，15厘大芯板基层，9.5厘石膏板面
A.12 门窗工程
24 | 010801001001 | 成品子母门 | ㎡ | 9.66
门洞尺寸：宽1150*高2100
含成品门安装、运输及五金配件等
25 | 桂010811002001 | 门窗周边塞缝 | m | 21.40
M20预拌抹灰砂浆
A.13 油漆、涂料、裱糊工程
26 | 011406003001 | 墙面满刮腻子 | ㎡ | 310.50
刮腻子三遍
乳胶漆另计
27 | 011406001001 | 墙面乳胶漆 | ㎡ | 310.50
油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍
A.14 其他装饰工程
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西警察学院五合校区多媒体智慧教室环境改造工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 第4页 共6页 | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
28 | 010810005001 | 窗帘轨 | m | 58.56
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
29 | 桂011701004001 | 内装脚手架 | ㎡ | 290.40
搭设高度: 3.6m以上
| 011710 | 已完工程保护费
30 | 桂011710001001 | 楼地面成品保护 | ㎡ | 290.40
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
广西警察学院五合校区多媒体智慧教室环境改造工程-安装工程
分部分项工程
电气设备安装系统
31 | 030404017001 | 配电箱 | 台 | 1
安装方式：底边距地1.5米
含箱内元器件，配置详见系统图
32 | 030412005001 | LED吸顶灯600*600 | 套 | 36
含底盒
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西警察学院五合校区多媒体智慧教室环境改造工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 第5页 共6页 | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
33 | 030404035001 | 单相二级、三级组合暗插座 250V/10A | 套 | 42
含底盒
安装方式：底边距地0.35/2.2m安装
34 | 030404035002 | 单相二级、三级组合明插座 250V/10A | 套 | 6
35 | 030404034001 | 四联单控开关 220V/10A | 套 | 2
含底盒
安装方式：底边距地1.35m，暗装
品牌参考：西蒙、松日、佳普
36 | 030411001001 | 吊棚内敷设 PVC20 | m | 263.85
37 | 030411001002 | 砖、混凝土结构楼板墙暗配 PVC20 | m | 415.87
38 | 030413002001 | 凿槽、刨沟 砖结构及恢复（公称管径20mm以内） | m | 77.20
39 | 030411004001 | 管内穿铜芯线 ZR-BV-4mm2 | m | 1595.08
品牌参考：阳工、旺和、青鹰
40 | 030411004002 | 管内穿铜芯线 ZR-BV-2.5mm2 | m | 612.11
品牌参考：阳工、旺和、青鹰
B5 建筑智能化系统设备安装工程
41 | 030404035003 | 网络单口插座 | 个 | 4
42 | 030411001003 | 砖、混凝土结构楼板墙暗配 PVC20 | m | 634.45
43 | 030502005001 | 管内穿放 六类网线 4对8芯双绞线 | m | 1123.81
44 | 030502005002 | 管内穿放 音响线QS2242T50S | m | 237.43
45 | 030413002002 | 凿槽、刨沟 砖结构及恢复（公称管径20mm以内） | m | 181.04
B9 给排水、燃气工程
46 | 031001006001 | 空调排水管 PVC25 | m | 44.32
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西警察学院五合校区多媒体智慧教室环境改造工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 第6页 共6页 | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表
工程名称:广西警察学院五合校区多媒体智慧教室环境改造工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 金 额(元) | 备注
广西警察学院五合校区多媒体智慧教室环境改造工程-拆除工程
一 |  | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法
2 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
4 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
广西警察学院五合校区多媒体智慧教室环境改造工程-装修工程
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
广西警察学院五合校区多媒体智慧教室环境改造工程-安装工程
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
10 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11

## 表-14 税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表
工程名称:广西警察学院五合校区多媒体智慧教室环境改造工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | 金 额(元) | 金 额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 单价 | 合价
广西警察学院五合校区多媒体智慧教室环境改造工程-装修工程
1 | 011201001001 | 拆除整樘门门洞水泥沙修补 | 套 | 8
2 | 011201001002 | 拆除隔墙厚墙面水泥沙修补 | m | 19.60
3 | 011210001001 | 轻钢龙骨大芯板降门头 | 个 | 4
把门洞从高3m降至2.1m，厚度240mm
轻钢龙骨双面15厘大芯板9厘石膏板饰面
4 | 010103002001 | 专业卫生保洁 | ㎡ | 290.40
5 | 010810001001 | 布艺窗帘 | ㎡ | 351.36
窗帘4米高，遮光布帘，遮光率90%，1.5倍褶皱
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14

## 表-15 规费、增值税计价表
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:广西警察学院五合校区多媒体智慧教室环境改造工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
广西警察学院五合校区多媒体智慧教室环境改造工程-拆除工程
一 | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 规费 | 1+2+3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费
1.3 | 工程排污费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.2 | 城市维护建设税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.3 | 教育附加费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.4 | 地方教育附加费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.5 | 水利建设基金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
广西警察学院五合校区多媒体智慧教室环境改造工程-装修工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:广西警察学院五合校区多媒体智慧教室环境改造工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
广西警察学院五合校区多媒体智慧教室环境改造工程-安装工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
合 计
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15

## 主要材料及价格表(全部工料机)
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:广西警察学院五合校区多媒体智慧教室环境改造工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 第1页 共6页 | 第1页 共6页 | 第1页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000301000 | 建筑装饰人工 | 元
3 | 000501000 | 安装人工 | 元
4 | B-R.1 | 拆除原有黑板 人工费
5 | B-R.2 | 拆除原有窗帘 人工费 | 元
6 | B-R.3 | 拆除原有课桌 人工费 | 元
7 | B-R.5 | 拆除电线、线管、线槽等 人工费 | 元
8 | B-R.5 | 浅蓝色吸音板装饰条 人工费 | 元
9 | R0101001 | 建筑综合工日(一类) | 工日
10 | R09001 | 安装拆除工日 | 元
11 |  | ◆材料◆
12 | 010301002 | 钢丝 Φ1.6 | kg
13 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
14 | 010903001 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | kg
15 | 022705004 | 棉纱头 | kg
16 | 022706004 | 白布 0.9m | ㎡
17 | 022706010 | 破布 | kg
18 | 023101002.1 | 尼龙编织布 | ㎡
19 | 023301001 | 草袋 | ㎡
20 | 030108001 | 自攻螺钉 | 百个
21 | 030112005 | 木螺钉 m2～4×6～65 | 个
22 | 030113002 | 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 | 个
23 | 030119001 | 机螺钉 | kg
24 | 030126007 | 螺栓 M6~12×12~50 | 套
25 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
26 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套
27 | 030156005 | 膨胀螺栓 M6 | 套
28 | 030156006 | 膨胀螺栓 M6～10 | 套
29 | 030156016 | 膨胀螺栓 M8×80 | 套
30 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10 | 套
31 | 030156026 | 膨胀螺栓 M12 | 套
32 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
33 | 030171101 | 螺母 | 百个
34 | 030172001 | 垫圈 | 百个
35 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6~8 | 颗
36 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:广西警察学院五合校区多媒体智慧教室环境改造工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 第2页 共6页 | 第2页 共6页 | 第2页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
37 | 030188001 | 射钉 | 百个
38 | 030188004 | 射钉(枪钉) | 盒
39 | 031311002 | 电焊条 结4222.5~3.2 | kg
40 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg
41 | 031321003 | 焊锡 | kg
42 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
43 | 031337001 | 冲击钻头（综合） | 根
44 | 031337006 | 冲击钻头 Φ8 | 个
45 | 031337010 | 冲击钻头 Φ12 | 个
46 | 031338001 | 合金钢钻头(综合) | 个
47 | 031338004 | 合金钢钻头 Φ10 | 个
48 | 031345001 | 钢锯条 | 根
49 | 031345004 | 石料切割锯片 | 片
50 | 031345007 | 钢割片 | 片
51 | 031347002 | 砂纸(木) | 张
52 | 031347004 | 铁砂布 | 张
53 | 032118013 | 镀锌全螺纹吊杆Φ6 | m
54 | 032120001 | PVC管专用弹簧 | 根
55 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
56 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t
57 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | kg
58 | 040103001 | 白水泥(综合) | t
59 | 040103002 | 白水泥(综合) | kg
60 | 040301001 | 砂(综合) | 
61 | 040301004 | 中砂 | 
62 | 040902004 | 石灰膏 | 
63 | 040903001 | 石膏粉 | kg
64 | 040903002 | 粉刷石膏 | kg
65 | 040904003 | 滑石粉 | kg
66 | 041304002 | 蒸压灰砂砖 240×175×115 | 千块
67 | 041501003.1 | 轻质砖 600*200*100 | 千块
68 | 043004001 | 预拌砌筑砂浆 YQ5 | 
69 | 043005005 | 预拌内墙抹灰砂浆 YMn20 | 
70 | 043006002 | 预拌地面砂浆 YD15 | 
71 | 043006003 | 预拌地面砂浆 YD20 | 
72 | 050301003 | 一等杉木枋材 | 
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:广西警察学院五合校区多媒体智慧教室环境改造工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 第3页 共6页 | 第3页 共6页 | 第3页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
73 | 050306001 | 周转板枋材 | 
74 | 050501008 | 胶合板 9mm | ㎡
75 | 050901003 | 大芯板 15mm | ㎡
76 | 052502003 | 木砖 | 
77 | 052502006 | 锯木屑 | 
78 | 070501007.1 | 800*800黄聚晶抛光地砖 | ㎡
79 | 070501013.1 | 瓷砖踢脚线 | ㎡
80 | 090301003 | 白枫木饰面板 | ㎡
81 | 091301001.1 | 9mm聚酯纤维吸音板 | ㎡
82 | 100101001 | 轻钢龙骨 75×50 | kg
83 | 100101002 | 轻钢龙骨 75×40 | kg
84 | 100301003 | 铝合金大龙骨 h45 | m
85 | 100301004 | 铝合金中龙骨 h35 | m
86 | 100301005 | 铝合金边龙骨 h35 | m
87 | 100301006 | 铝合金小龙骨 h22 | m
88 | 101501001 | 铝合金龙骨主接件 | 个
89 | 101501004 | 铝合金龙骨次接件 | 个
90 | 101502002 | 铝合金大龙骨垂直吊挂件 | 个
91 | 101502003 | 铝合金中龙骨垂直吊挂件 | 个
92 | 101502004 | 铝合金边龙骨垂直吊挂件 | 个
93 | 110305001.1 | 成品子母门 | ㎡
94 | 112601001 | 铝合金窗帘轨(带支撑件 成品) | m
95 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
96 | 130301001 | 乳胶漆 | kg
97 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg
98 | 130312002 | 大白粉 | kg
99 | 133901001 | 防腐油 | kg
100 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
101 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg
102 | 143309001 | 丙酮 | kg
103 | 143315001 | 羧甲基纤维素 | kg
104 | 144101005 | 建筑胶 | kg
105 | 144103001 | 108胶 | kg
106 | 144108001 | 乳白胶 | kg
107 | 144113003 | 玻璃胶 350g | 支
108 | 144114001 | 密封胶 | kg
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:广西警察学院五合校区多媒体智慧教室环境改造工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 第4页 共6页 | 第4页 共6页 | 第4页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
109 | 144114006 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | kg
110 | 144115001 | 万能胶 | kg
111 | 144116003 | 胶合剂 | kg
112 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷
113 | 144309001 | 塑料粘胶带 | 卷
114 | 144309002 | 塑料胶布带 20mm×10m | 卷
115 | 144309004 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷
116 | 150502001.1 | 600*600*14矿棉板 | ㎡
117 | 172513000 | 塑料软管 | kg
118 | 182501005 | 塑料管卡 de50 | 个
119 | 182525002 | 管码 FCP20 | 个
120 | 213327001 | 透气帽(铅丝球) DN50 | 个
121 | 271702001 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷
122 | 290622002 | 阻燃管接头 FST20 | 个
123 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个
124 | 290628004 | 塑料护口（钢管用）15~20 | 个
125 | 291111001 | 开关盒 | 个
126 | 291112001 | 接线盒 | 个
127 | 330107003 | 镀锌圆钢支架 Φ10～14 | 套
128 | 340702001 | 防尘面罩 | 套
129 | 340703001 | 护目镜 | 套
130 | 341101001 | 水 | 
131 | 341101001 | 水 | 
132 | 341508001 | 其他材料费 | 元
133 | 350104002 | 复合木模板面板 | ㎡
134 | 350302001 | 回转扣件 | 个
135 | 350302002 | 对接扣件 | 个
136 | 350302003 | 直角扣件 | 个
137 | 350303001 | 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 | t
138 | 350305001 | 金属脚手架底座 | 个
139 | 350307002 | 竹脚手板 | ㎡
140 | 351101001 | 钢凿 | 个
141 | 370905001 | 钢垫板 | kg
142 | B-C.4 | 浅蓝色吸音板装饰条 材料费 | 元
143 | C00010160 | 其他材料费 | 元
144 |  | ◆配合比◆
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:广西警察学院五合校区多媒体智慧教室环境改造工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 第5页 共6页 | 第5页 共6页 | 第5页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
145 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 | 
146 | 800102004 | 水泥砂浆 1∶2.5 | 
147 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 | 
148 | 800102006 | 水泥砂浆 1∶4 | 
149 | 800301015 | 水泥石灰砂浆中砂M15 | 
150 | 801101001 | 素水泥浆 | 
151 |  | ◆主材◆
152 | 172500000.1 | 空调排水管 PVC25 | m
153 | 301302000.1 | 网络单口插座 | 个
154 | 550117001.1 | 成套配电箱 | 台
155 | B-Z.1 | 消纳费 主材费 | 元
156 | Z250001001.1 | LED吸顶灯600*600 | 套
157 | Z260501001.1 | 四联单控开关 220V/10A | 个
158 | Z264101001.1 | 单相二级、三级组合暗插座 250V/10A | 套
159 | Z264101001.2 | 单相二级、三级组合明插座 250V/10A | 套
160 | Z280301000.1 | 管内穿铜芯线 ZR-BV-4mm2 | m
161 | Z280301000.2 | 管内穿铜芯线 ZR-BV-2.5mm2 | m
162 | Z280301000.3 | 管内穿放 音响线QS2242T50S | m
163 | Z280311000.1 | 管内穿放 六类网线 4对8芯双绞线 | m
164 | Z290604000 | 砖、混凝土结构楼板墙暗配 PVC20 | m
165 | Z290604000.1 | 吊棚内敷设 PVC20 | m
166 | Z290604000.2 | 砖、混凝土结构楼板墙暗配 PVC20 | m
167 |  | ◆机械台班组成◆
168 | 000301001 | 机械台班人工费 | 元
169 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
170 | 341103001 | 电 | kW.h
171 | 994701004 | 折旧费 | 元
172 | 994701005 | 大修理费 | 元
173 | 994701006 | 经常修理费 | 元
174 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
175 | 994701008 | 其他费用 | 元
176 | C1403001 | 轻柴油0# | kg
177 | J00000001 | 折旧费 | 元
178 | J00000002 | 大修理费 | 元
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:广西警察学院五合校区多媒体智慧教室环境改造工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区智慧教室装修工程 | 第6页 共6页 | 第6页 共6页 | 第6页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
179 | J00000003 | 经常修理费 | 元
180 | J00000006 | 其他费用 | 元
181 | R0800001 | 机械台班工日 | 工日
182 |  | ◆机械◆
183 | 980502012 | 工业用真效值万用表 | 台班
184 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班
185 | 981701001 | 对讲机 C15 | 台班
186 | 990509001 | 灰浆搅拌机[拌筒容量200L] | 台班
187 | 990510101 | 粉料混合喷涂泵 | 台班
188 | 990704004 | 载货汽车[装载质量4t] | 台班
189 | 991523003 | 手提砂轮机[砂轮直径Φ150] | 台班
190 | 992101001 | 木工圆锯机[直径500mm] | 台班
191 | 992302001 | 石料切割机5.5KW以内 | 台班
192 | 992314001 | 角向磨光机 | 台班
193 | 992501001A | 交流电弧焊机 容量21kV.A | 台班
194 | 994301001 | 电动空气压缩机[排气量0.3/min] | 台班
195 | 994508001 | 电锤 520W | 台班
196 | 994701001 | 其他机械费 | 元
197 | J04080101 | 加盖自卸垃圾车[4.5T] | 台班
198 |  | 合 计