## 审核定案表
控制价审核定案表
采购单位：广西警察学院 |  |  | 审核单位：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司
项目名称：五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目
序号 | 项目名称或内容 | 送审金额 （元） ① | 定案金额 （元） ② | 审增金额（＋） 审减金额（－） ③=②-① | 备注
1 | 五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 | 297832.38 | 291960.96 | -5871.42
| 合 计 | 297832.38 | 291960.96 | -5871.42 |  | -1.971% | -0.019714
定案金额（大写） |  | 291960.96
审核依据：定额、计价规范、送审资料等。
建设单位：（公章） |  |  | 审核单位：（公章）
经办人： |  |  | 经办人：
法定代表人或授权委托人： |  |  | 法定代表人：
日 期： 年 月 日 |  |  | 日 期： 年 月 日

## 封-2招标控制价
五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目
招 标 控 制 价
广西警察学院
招 标 人:
(单位盖章)
广西瑞真工程造价咨询有限责任公司
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2016J02 |  | 封-1

## 扉-2招标控制价
五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目
招 标 控 制 价
招标控制价 |  | (小写): |  | 291960.96元
|  | (大写): |  | 贰拾玖万壹仟玖佰陆拾元玖角陆分
|  |  | 广西警察学院 |  |  | 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司
招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  |  | 复核人:
|  |  | (造价人员签字) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 2025-02-28 |  | 复核时间: | 2025-02-28
扉-2

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 | 第1页 共1页
一、工程概况
1、本工程建设单位为广西警察学院，项目名称为五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目，建设地址位于广西壮族自治区南宁市青秀区五合大道7号。
2、本招标控制价编制范围包括：学生宿舍架空层现状栏杆与墙体拆除、地面改造、照明改造、天花板改造等，详见施工图纸及工程量清单。
二、编制依据
1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
2、《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）；
3、《<建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）>广西壮族自治区实施细则》；
4、《建设工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）》。
5、2011年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》；
6、2013年《广西壮族自治区建筑装修装修工程消耗量定额》；
7、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套费用定额；
8、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》；
9、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2019〕12号）、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号）。
10、材料价格参照《南宁建设工程造价信息》2024年第12期下半月刊除税价计取，对于工程信息没有发布价格信息的材料，参考中等市场价综合确定；
11、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；
12、招标文件的具体要求；
13、其他相关资料。
三、其他说明
1、余渣弃置运距暂按10公里考虑，结算时按实际距离调整。
表-01

## 表-02建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表
工程名称:五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 五合校区9#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 | 145980.48 |  | 6533.86
1.2 | 五合校区10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 | 145980.48 |  | 6533.86
| 招标控制价合计 | 291960.96 |  | 13067.72
表-02

## 表-03单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称:五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 9#学生宿舍架空层装饰装修工程 | 121379.3 |  | 5506.8
1.1.2 | 9#学生宿舍架空层安装工程 | 24601.18 |  | 1027.06
1.2.1 | 10#学生宿舍架空层装饰装修工程 | 121379.3 |  | 5506.8
1.2.2 | 10#学生宿舍架空层安装工程 | 24601.18 |  | 1027.06
| 招标控制价合计 | 291960.96 |  | 13067.72
表-03

## 表-04单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
9#学生宿舍架空层装饰装修工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 80558.4
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 6023.06
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 5506.8
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计 | 18499.25
5 | 规费 | 6276.45
6 | 增值税 | 10022.14
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 121379.3
9#学生宿舍架空层安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 22710.54
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 1890.64
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 1027.06
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 24601.18
10#学生宿舍架空层装饰装修工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 80558.4
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 6023.06
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 5506.8
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计 | 18499.25
5 | 规费 | 6276.45
6 | 增值税 | 10022.14
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 121379.3
10#学生宿舍架空层安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 22710.54
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 1890.64
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 1027.06
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 24601.18
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 206537.88
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 15827.4
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 13067.72
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计 | 36998.5
5 | 规费 | 12552.9
6 | 增值税 | 20044.28
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 291960.96
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 | [5 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 9#学生宿舍架空层装饰装修工程 |  |  |  | 80558.4
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 80003.53
|  | 拆除部分 |  |  |  | 3845.23
1 | 011609001001 | 栏杆拆除 | ㎡ | 22.88 | 12.94 | 296.07
2 | 011605001001 | 原地面平面块料拆除 | ㎡ | 169.61 | 15.41 | 2613.69
3 | 011601001001 | 原墙反边砖砌体拆除 |  | 2.08 | 73.22 | 152.3
4 | 010103002001 | 余渣弃置（起步1公里，含运弃） 加盖汽车 清理、装车、运输、弃置等 |  | 12.26 | 42.82 | 524.97
5 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 工程量暂按增9km计算,结算时按实际的运距结算 | ·km | 110.34 | 2.34 | 258.2
|  | A.9 楼地面工程 |  |  |  | 29109.49
6 | 011102003001 | 陶瓷楼地面 水泥砂浆贴600*1200浅米色瓷砖 | ㎡ | 168.78 | 172.47 | 29109.49
|  | A.10 墙、柱面工程 |  |  |  | 21259.36
7 | 011210002001 | 新做轻钢龙骨隔断（面层木饰面墙） 1.轻钢龙骨骨架 2.12mm石膏板 3.9mm阻燃基层板 4.8mm竹木纤维墙板 5.5mm隔音棉 | ㎡ | 28.66 | 236.13 | 6767.49
8 | 011210003001 | 玻璃隔断 不锈钢包边框，12mm厚钢化玻璃隔断 | ㎡ | 24.15 | 306.83 | 7409.94
9 | 桂011204007001 | 厨房墙面 1.水泥砂浆贴爵士白墙砖，砖规格：300*600mm 2.位置：厨房墙面砖 | ㎡ | 18.36 | 116.65 | 2141.69
10 | 011207001001 | 白色木饰面板装饰墙（含基层板、面层板,不含龙骨） | ㎡ | 5.42 | 93.7 | 507.85
11 | 011406001001 | 墙面刮成品腻子白色乳胶漆 | ㎡ | 24.07 | 31.45 | 757
12 | 011503005001 | 金属护窗栏杆 原玻璃幕墙需要新做护窗栏杆 | m | 21.85 | 168.21 | 3675.39
|  | A.11 天棚工程 |  |  |  | 18154.94
13 | 011302001001 | 吊顶天棚木饰面 1.龙骨材料种类、规格、中距:38系列轻钢龙骨骨架 2.位置：党员活动室天花 3.9mm基阻燃层板 4.8mm竹木纤维面板 | ㎡ | 78.12 | 129.7 | 10132.16
14 | 011302001002 | LED软膜天花 位置：党员活动室 | ㎡ | 44.55 | 81.26 | 3620.13
15 | 011302001003 | 铝扣板吊顶天棚 1.龙骨材料种类、规格、中距:38系列轻钢龙骨骨架 2.面层材料品种规格:600×600×0.8mm铝扣板 3.位置：心理辅导室天花 | ㎡ | 33.16 | 132.77 | 4402.65
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 | [5 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | A.12 门窗工程 |  |  |  | 7634.51
16 | 010802001001 | 成品玻璃推拉门 门规格：1800*2200mm 不锈钢金属包边推接门，含五金配件 | ㎡ | 3.96 | 493.96 | 1956.08
17 | 010802001002 | 成品地弹簧玻璃门 成品地弹门门规格：1100*2200mm | ㎡ | 9.68 | 425.15 | 4115.45
18 | 010801001001 | 木饰面隐形门 成品木门规格：800*2200mm | ㎡ | 3.52 | 320.15 | 1126.93
19 | 010810002001 | 木窗帘盒 面层装饰：9.5mm厚石膏板 基层装饰：9mm厚阻燃板 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带，腻子批嵌平整 | m | 4.75 | 91.8 | 436.05
|  | 小 计 |  |  |  | 80003.53
|  | ∑人工费 |  |  |  | 18737.12
|  | ∑材料费 |  |  |  | 54644.79
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1022.94
|  | ∑管理费 |  |  |  | 4379.68
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1219.01
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 554.87
20 | 桂011701004001 | 内装修脚手架 | ㎡ | 156.30 | 3.55 | 554.87
|  | 小 计 |  |  |  | 554.87
|  | ∑人工费 |  |  |  | 348.55
|  | ∑材料费 |  |  |  | 57.83
|  | ∑机械费 |  |  |  | 9.38
|  | ∑管理费 |  |  |  | 109.41
|  | ∑利 润 |  |  |  | 29.7
|  | 合 计 |  |  |  | 80558.4
|  | ∑人工费 |  |  |  | 19085.67
|  | ∑材料费 |  |  |  | 54702.62
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1032.32
|  | ∑管理费 |  |  |  | 4489.09
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1248.71
|  | 9#学生宿舍架空层安装工程 |  |  |  | 22710.54
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 22710.54
21 | 030404017001 | 配电箱 底边距地2.0米 箱内元器件详见系统图 | 台 | 1 | 699.85 | 699.85
22 | 030411005001 | 信息配线箱 底边距地0.5米 | 个 | 1 | 331.64 | 331.64
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 | [5 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
23 | 030412001001 | 600*600格栅灯盘 20w | 套 | 6 | 227.49 | 1364.94
24 | 030412001002 | 嵌入式筒灯 | 套 | 41 | 79.15 | 3245.15
25 | 030412004001 | LED软灯带 10W 1.规格:详见平面图 | m | 133.65 | 68.8 | 9195.12
26 | 030404034001 | 单联单控开关10A ~250V 1.安装方式：底距地1.3米暗装 | 套 | 2 | 27.68 | 55.36
27 | 030404034002 | 三联单控开关10A ~250V 1.安装方式：底距地1.3米暗装 | 套 | 1 | 35.85 | 35.85
28 | 030404022001 | 空调温控开关 1.安装方式：底距地1.3米暗装 | 台 | 2 | 199.25 | 398.5
29 | 030404035001 | 单相五孔插座 250w 10A 1.安装方式：底距地0.3米暗装 | 套 | 21 | 36.68 | 770.28
30 | 030404035002 | 单口网络插座 | 套 | 2 | 52.23 | 104.46
31 | 030411001001 | 强电、弱电气配管 PC20 1.安装方式：暗敷 | m | 212.36 | 12.59 | 2673.61
32 | 030411001002 | 给水管PP-R φ20 | m | 9.96 | 30.96 | 308.36
33 | 030411004001 | 照明配线 管内穿铜芯线 BV-2.5mm2 | m | 319.48 | 3.8 | 1214.02
34 | 030411004002 | 插座配线 管内穿铜芯线 WDZBN-BYJ-4mm2 | m | 370.66 | 6.13 | 2272.15
35 | 030411004003 | 网络配线UTP6-4P | m | 6.98 | 5.91 | 41.25
|  | 小 计 |  |  |  | 22710.54
|  | ∑人工费 |  |  |  | 8478.13
|  | ∑材料费 |  |  |  | 8409.59
|  | ∑机械费 |  |  |  | 87.83
|  | ∑管理费 |  |  |  | 2744.71
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1114.63
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 22710.54
|  | ∑人工费 |  |  |  | 8478.13
|  | ∑材料费 |  |  |  | 8409.59
|  | ∑机械费 |  |  |  | 87.83
|  | ∑管理费 |  |  |  | 2744.71
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1114.63
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 | [5 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 10#学生宿舍架空层装饰装修工程 |  |  |  | 80558.4
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 80003.53
|  | 拆除部分 |  |  |  | 3845.23
36 | 011609001001 | 栏杆拆除 | ㎡ | 22.88 | 12.94 | 296.07
37 | 011605001001 | 原地面平面块料拆除 | ㎡ | 169.61 | 15.41 | 2613.69
38 | 011601001001 | 原墙反边砖砌体拆除 |  | 2.08 | 73.22 | 152.3
39 | 010103002001 | 余渣弃置（起步1公里，含运弃） 加盖汽车 清理、装车、运输、弃置等 |  | 12.26 | 42.82 | 524.97
40 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 工程量暂按增9km计算,结算时按实际的运距结算 | ·km | 110.34 | 2.34 | 258.2
|  | A.9 楼地面工程 |  |  |  | 29109.49
41 | 011102003001 | 陶瓷楼地面 水泥砂浆贴600*1200浅米色瓷砖 | ㎡ | 168.78 | 172.47 | 29109.49
|  | A.10 墙、柱面工程 |  |  |  | 21259.36
42 | 011210002001 | 新做轻钢龙骨隔断（面层木饰面墙） 1.轻钢龙骨骨架 2.12mm石膏板 3.9mm阻燃基层板 4.8mm竹木纤维墙板 5.5mm隔音棉 | ㎡ | 28.66 | 236.13 | 6767.49
43 | 011210003001 | 玻璃隔断 不锈钢包边框，12mm厚钢化玻璃隔断 | ㎡ | 24.15 | 306.83 | 7409.94
44 | 桂011204007001 | 厨房墙面 1.水泥砂浆贴爵士白墙砖，砖规格：300*600mm 2.位置：厨房墙面砖 | ㎡ | 18.36 | 116.65 | 2141.69
45 | 011207001001 | 白色木饰面板装饰墙（含基层板、面层板,不含龙骨） | ㎡ | 5.42 | 93.7 | 507.85
46 | 011406001001 | 墙面刮成品腻子白色乳胶漆 | ㎡ | 24.07 | 31.45 | 757
47 | 011503005001 | 金属护窗栏杆 原玻璃幕墙需要新做护窗栏杆 | m | 21.85 | 168.21 | 3675.39
|  | A.11 天棚工程 |  |  |  | 18154.94
48 | 011302001001 | 吊顶天棚木饰面 1.龙骨材料种类、规格、中距:38系列轻钢龙骨骨架 2.位置：党员活动室天花 3.9mm基阻燃层板 4.8mm竹木纤维面板 | ㎡ | 78.12 | 129.7 | 10132.16
49 | 011302001002 | LED软膜天花 位置：党员活动室 | ㎡ | 44.55 | 81.26 | 3620.13
50 | 011302001003 | 铝扣板吊顶天棚 1.龙骨材料种类、规格、中距:38系列轻钢龙骨骨架 2.面层材料品种规格:600×600×0.8mm铝扣板 3.位置：心理辅导室天花 | ㎡ | 33.16 | 132.77 | 4402.65
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 | [5 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | A.12 门窗工程 |  |  |  | 7634.51
51 | 010802001001 | 成品玻璃推拉门 门规格：1800*2200mm 不锈钢金属包边推接门，含五金配件 | ㎡ | 3.96 | 493.96 | 1956.08
52 | 010802001002 | 成品地弹簧玻璃门 成品地弹门门规格：1100*2200mm | ㎡ | 9.68 | 425.15 | 4115.45
53 | 010801001001 | 木饰面隐形门 成品木门规格：800*2200mm | ㎡ | 3.52 | 320.15 | 1126.93
54 | 010810002001 | 木窗帘盒 面层装饰：9.5mm厚石膏板 基层装饰：9mm厚阻燃板 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带，腻子批嵌平整 | m | 4.75 | 91.8 | 436.05
|  | 小 计 |  |  |  | 80003.53
|  | ∑人工费 |  |  |  | 18737.12
|  | ∑材料费 |  |  |  | 54644.79
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1022.94
|  | ∑管理费 |  |  |  | 4379.68
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1219.01
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 554.87
55 | 桂011701004001 | 内装修脚手架 | ㎡ | 156.30 | 3.55 | 554.87
|  | 小 计 |  |  |  | 554.87
|  | ∑人工费 |  |  |  | 348.55
|  | ∑材料费 |  |  |  | 57.83
|  | ∑机械费 |  |  |  | 9.38
|  | ∑管理费 |  |  |  | 109.41
|  | ∑利 润 |  |  |  | 29.7
|  | 合 计 |  |  |  | 80558.4
|  | ∑人工费 |  |  |  | 19085.67
|  | ∑材料费 |  |  |  | 54702.62
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1032.32
|  | ∑管理费 |  |  |  | 4489.09
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1248.71
|  | 10#学生宿舍架空层安装工程 |  |  |  | 22710.54
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 22710.54
56 | 030404017001 | 配电箱 底边距地2.0米 箱内元器件详见系统图 | 台 | 1 | 699.85 | 699.85
57 | 030411005001 | 信息配线箱 底边距地0.5米 | 个 | 1 | 331.64 | 331.64
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 | [5 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
58 | 030412001001 | 600*600格栅灯盘 20w | 套 | 6 | 227.49 | 1364.94
59 | 030412001002 | 嵌入式筒灯 | 套 | 41 | 79.15 | 3245.15
60 | 030412004001 | LED软灯带 10W 1.规格:详见平面图 | m | 133.65 | 68.8 | 9195.12
61 | 030404034001 | 单联单控开关10A ~250V 1.安装方式：底距地1.3米暗装 | 套 | 2 | 27.68 | 55.36
62 | 030404034002 | 三联单控开关10A ~250V 1.安装方式：底距地1.3米暗装 | 套 | 1 | 35.85 | 35.85
63 | 030404022001 | 空调温控开关 1.安装方式：底距地1.3米暗装 | 台 | 2 | 199.25 | 398.5
64 | 030404035001 | 单相五孔插座 250w 10A 1.安装方式：底距地0.3米暗装 | 套 | 21 | 36.68 | 770.28
65 | 030404035002 | 单口网络插座 | 套 | 2 | 52.23 | 104.46
66 | 030411001001 | 强电、弱电气配管 PC20 1.安装方式：暗敷 | m | 212.36 | 12.59 | 2673.61
67 | 030411001002 | 给水管PP-R φ20 | m | 9.96 | 30.96 | 308.36
68 | 030411004001 | 照明配线 管内穿铜芯线 BV-2.5mm2 | m | 319.48 | 3.8 | 1214.02
69 | 030411004002 | 插座配线 管内穿铜芯线 WDZBN-BYJ-4mm2 | m | 370.66 | 6.13 | 2272.15
70 | 030411004003 | 网络配线UTP6-4P | m | 6.98 | 5.91 | 41.25
|  | 小 计 |  |  |  | 22710.54
|  | ∑人工费 |  |  |  | 8478.13
|  | ∑材料费 |  |  |  | 8409.59
|  | ∑机械费 |  |  |  | 87.83
|  | ∑管理费 |  |  |  | 2744.71
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1114.63
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 22710.54
|  | ∑人工费 |  |  |  | 8478.13
|  | ∑材料费 |  |  |  | 8409.59
|  | ∑机械费 |  |  |  | 87.83
|  | ∑管理费 |  |  |  | 2744.71
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1114.63
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 | [5 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 总 合 计 |  |  |  | 206537.88
|  | ∑人工费 |  |  |  | 55127.6
|  | ∑材料费 |  |  |  | 126224.42
|  | ∑机械费 |  |  |  | 2240.3
|  | ∑管理费 |  |  |  | 14467.6
|  | ∑利 润 |  |  |  | 4726.68
表-08

## 表-09工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表
工程名称:五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 | [9 empty] | 第1页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
9#学生宿舍架空层装饰装修工程
分部分项工程
拆除部分
1 | 011609001001 | 栏杆拆除 | ㎡ | 22.88 | 12.94 | 11.76 |  |  | 0.89 | 0.29
| 07010146 | 拆除 钢栏杆 | 100㎡ | 0.2288 | 1294.31 | 1176 |  |  | 88.91 | 29.4
2 | 011605001001 | 原地面平面块料拆除 | ㎡ | 169.61 | 15.41 | 14 |  |  | 1.06 | 0.35
| 07010089 | 楼地面面层拆除 面砖 | 100㎡ | 1.6961 | 1540.84 | 1400 |  |  | 105.84 | 35
3 | 011601001001 | 原墙反边砖砌体拆除 |  | 2.08 | 73.22 | 66.53 |  |  | 5.03 | 1.66
| 07010036 | 拆除砌体 零星砌体 | 10 | 0.208 | 732.21 | 665.28 |  |  | 50.3 | 16.63
4 | 010103002001 | 余渣弃置（起步1公里，含运弃） 加盖汽车 清理、装车、运输、弃置等 |  | 12.26 | 42.82 | 8.57 | 15 | 16.71 | 1.91 | 0.63
| 07040005 | 加盖自卸垃圾车运渣土 人工装渣土1km以内 | 100 | 0.1226 | 2781.87 | 856.8 |  | 1670.79 | 191.09 | 63.19
| B-补 | 弃置费 |  | 12.26 | 15 |  | 15
5 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 工程量暂按增9km计算,结算时按实际的运距结算 | ·km | 110.34 | 2.34 |  |  | 2.13 | 0.16 | 0.05
| 07040008 | 加盖自卸垃圾车运渣土 每增加1km | 100 | 1.1034 | 234.85 |  |  | 213.39 | 16.13 | 5.33
A.9 楼地面工程
6 | 011102003001 | 陶瓷楼地面 水泥砂浆贴600*1200浅米色瓷砖 | ㎡ | 168.78 | 172.47 | 37.33 | 120.29 | 2.19 | 9.93 | 2.73
| A9-92换 | 陶瓷地砖楼地面 每块周长(3200mm以上) 水泥砂浆 离缝8mm{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1∶1 换:水泥砂浆 1∶4} | 100㎡ | 1.6978 | 17144.95 | 3710.85 | 11957.81 | 217.61 | 986.83 | 271.85
A.10 墙、柱面工程
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 | [9 empty] | 第2页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
7 | 011210002001 | 新做轻钢龙骨隔断（面层木饰面墙） 1.轻钢龙骨骨架 2.12mm石膏板 3.9mm阻燃基层板 4.8mm竹木纤维墙板 5.5mm隔音棉 | ㎡ | 28.66 | 236.13 | 63.41 | 149.44 | 2.25 | 16.49 | 4.54
| A10-236 | 轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 | 100㎡ | 0.2866 | 6936.71 | 1223.51 | 5293.27 | 21.14 | 312.66 | 86.13
| A10-277换 | 超细玻璃棉板 | 100㎡ | 0.2866 | 1744.7 | 394.68 | 1223.57 |  | 99.14 | 27.31
| A10-239换 | 板基层 石膏板 | 100㎡ | 0.2866 | 2508.43 | 580.01 | 1742.58 |  | 145.7 | 40.14
| A10-240换 | 板基层 阻燃板 | 100㎡ | 0.2866 | 3375.23 | 710.42 | 2330.04 | 81.15 | 198.84 | 54.78
| A10-275换 | 木制饰面板拼色、拼花 | 100㎡ | 0.2866 | 9048.15 | 3432 | 4354.52 | 122.7 | 892.94 | 245.99
8 | 011210003001 | 玻璃隔断 不锈钢包边框，12mm厚钢化玻璃隔断 | ㎡ | 24.15 | 306.83 | 41.23 | 251.53 | 0.65 | 10.52 | 2.9
| A10-281换 | 全玻璃隔断 单独不锈钢边框 | 100㎡ | 0.1006 | 45660.29 | 3335.05 | 41197.65 | 44.71 | 849 | 233.88
| A10-282换 | 全玻璃隔断 钢化玻璃 | 100㎡ | 0.2415 | 11662.55 | 2733.59 | 7991.98 | 46.3 | 698.31 | 192.37
9 | 桂011204007001 | 厨房墙面 1.水泥砂浆贴爵士白墙砖，砖规格：300*600mm 2.位置：厨房墙面砖 | ㎡ | 18.36 | 116.65 | 30.03 | 74.09 | 2.2 | 8.1 | 2.23
| A10-172换 | 墙面、墙裙贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长在2000mm以内{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1∶1 换:水泥砂浆 1∶3} | 100㎡ | 0.1836 | 11664.55 | 3003 | 7409.34 | 219.67 | 809.53 | 223.01
10 | 011207001001 | 白色木饰面板装饰墙（含基层板、面层板,不含龙骨） | ㎡ | 5.42 | 93.7 | 14.33 | 72.64 | 1.62 | 4.01 | 1.1
| A10-241换 | 板基层 胶合板 5mm | 100㎡ | 0.0542 | 2517.45 | 523.38 | 1754.95 | 54.1 | 145.06 | 39.96
| A10-263换 | 胶合板面 墙面、墙裙 | 100㎡ | 0.0542 | 6853.26 | 909.48 | 5509.52 | 108.2 | 255.64 | 70.42
11 | 011406001001 | 墙面刮成品腻子白色乳胶漆 | ㎡ | 24.07 | 31.45 | 17.49 | 8.36 |  | 4.39 | 1.21
| A13-206换 | 刮成品腻子粉 内墙面 两遍[实际3] | 100㎡ | 0.2407 | 1568.78 | 1036.46 | 200.24 |  | 260.36 | 71.72
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 | [9 empty] | 第3页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| A13-210换 | 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍[实际3] | 100㎡ | 0.2407 | 1577.27 | 713 | 635.82 |  | 179.11 | 49.34
12 | 011503005001 | 金属护窗栏杆 原玻璃幕墙需要新做护窗栏杆 | m | 21.85 | 168.21 | 41.79 | 108.86 | 3.16 | 11.29 | 3.11
| A14-118换 | 不锈钢管护窗栏杆 竖条式(圆管) | 10m | 2.185 | 1682.02 | 417.85 | 1088.56 | 31.61 | 112.9 | 31.1
A.11 天棚工程
13 | 011302001001 | 吊顶天棚木饰面 1.龙骨材料种类、规格、中距:38系列轻钢龙骨骨架 2.位置：党员活动室天花 3.9mm基阻燃层板 4.8mm竹木纤维面板 | ㎡ | 78.12 | 129.7 | 32.7 | 86.42 | 0.08 | 8.23 | 2.27
| A11-29 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(600×600mm) 平面 | 100㎡ | 0.7812 | 4932.58 | 1521.23 | 2913.19 | 8.15 | 384.18 | 105.83
| A11-75换 | 天棚胶合板基层 阻燃 | 100㎡ | 0.7812 | 3347.09 | 838.27 | 2240.24 |  | 210.57 | 58.01
| A11-79换 | 天棚胶合板 面层 | 100㎡ | 0.7812 | 4690.31 | 910.34 | 3488.29 |  | 228.68 | 63
14 | 011302001002 | LED软膜天花 位置：党员活动室 | ㎡ | 44.55 | 81.26 | 13.73 | 63.13 |  | 3.45 | 0.95
| A11-126换 | 天棚灯片(搁放型) 塑料透光片 | 100㎡ | 0.4455 | 8125.9 | 1372.8 | 6313.25 |  | 344.85 | 95
15 | 011302001003 | 铝扣板吊顶天棚 1.龙骨材料种类、规格、中距:38系列轻钢龙骨骨架 2.面层材料品种规格:600×600×0.8mm铝扣板 3.位置：心理辅导室天花 | ㎡ | 33.16 | 132.77 | 25.51 | 98.98 | 0.08 | 6.43 | 1.77
| A11-29 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(600×600mm) 平面 | 100㎡ | 0.3316 | 4932.58 | 1521.23 | 2913.19 | 8.15 | 384.18 | 105.83
| A11-105换 | 天棚铝板面层 600×600 | 100㎡ | 0.3316 | 8344.48 | 1029.6 | 6984.99 |  | 258.64 | 71.25
A.12 门窗工程
16 | 010802001001 | 成品玻璃推拉门 门规格：1800*2200mm 不锈钢金属包边推接门，含五金配件 | ㎡ | 3.96 | 493.96 | 43.28 | 436.34 | 0.36 | 10.96 | 3.02
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 | [9 empty] | 第4页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| A12-43换 | 铝合金推拉门 不带亮 | 100㎡ | 0.0396 | 49395.72 | 4327.75 | 43634.32 | 35.62 | 1096.08 | 301.95
17 | 010802001002 | 成品地弹簧玻璃门 成品地弹门门规格：1100*2200mm | ㎡ | 9.68 | 425.15 | 42.96 | 367.84 | 0.45 | 10.9 | 3
| A12-39换 | 铝合金地弹门 不带亮 | 100㎡ | 0.0968 | 42514.81 | 4296.01 | 36783.59 | 44.51 | 1090.34 | 300.36
18 | 010801001001 | 木饰面隐形门 成品木门规格：800*2200mm | ㎡ | 3.52 | 320.15 | 12.18 | 304.07 |  | 3.06 | 0.84
| A12-28换 | 装饰成品门 安装 | 100㎡ | 0.0352 | 32014.44 | 1217.5 | 30406.85 |  | 305.84 | 84.25
19 | 010810002001 | 木窗帘盒 面层装饰：9.5mm厚石膏板 基层装饰：9mm厚阻燃板 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带，腻子批嵌平整 | m | 4.75 | 91.8 | 27.61 | 55.25 | 0.07 | 6.95 | 1.92
| A12-160换 | 窗帘盒 饰面板 | 100m | 0.0475 | 4571.34 | 1983.7 | 1943.06 | 6.82 | 500.02 | 137.74
| A12-164 | 明装式铝合金窗帘轨 双轨 | 100m | 0.0475 | 4162.74 | 543.11 | 3445.62 |  | 136.43 | 37.58
| A13-214 | 乳胶漆二遍 阳台、雨篷、窗间墙、隔板等小面积 | 100㎡ | 0.0105 | 2017.12 | 1061.35 | 615.71 |  | 266.61 | 73.45
单价措施项目
20 | 桂011701004001 | 内装修脚手架 | ㎡ | 156.30 | 3.55 | 2.23 | 0.37 | 0.06 | 0.7 | 0.19
| A15-83 | 内装修钢管脚手架 3.6m以上 | 100㎡ | 1.5630 | 354.31 | 223.04 | 36.75 | 5.73 | 69.82 | 18.97
9#学生宿舍架空层安装工程
分部分项工程
21 | 030404017001 | 配电箱 底边距地2.0米 箱内元器件详见系统图 | 台 | 1 | 699.85 | 187.98 | 333.31 | 24.95 | 68.14 | 27.68
| B4-0090 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m | 台 | 1 | 699.85 | 187.98 | 333.31 | 24.95 | 68.14 | 27.68
22 | 030411005001 | 信息配线箱 底边距地0.5米 | 个 | 1 | 331.64 | 66.24 | 207.91 | 0.21 | 21.26 | 8.64
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 | [9 empty] | 第5页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| B5-0186 | 分线接线箱（盒）安装接线箱（半周长）700以下 | 个 | 1 | 331.64 | 66.24 | 207.91 | 0.21 | 21.26 | 8.64
23 | 030412001001 | 600*600格栅灯盘 20w | 套 | 6 | 227.49 | 26.88 | 169.43 | 0.21 | 8.67 | 3.52
| B4-1660 | 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（mm）>2000 | 10套 | 0.6 | 2274.96 | 268.8 | 1694.3 | 2.11 | 86.69 | 35.22
24 | 030412001002 | 嵌入式筒灯 | 套 | 41 | 79.15 | 22.62 | 39.81 |  | 7.24 | 2.94
| B4-1767 | 装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 点光源艺术装饰灯具 筒灯 嵌入式 灯具直径（mm)≤150 示意图号179、180、181 | 10套 | 4.1 | 791.43 | 226.21 | 398.07 |  | 72.39 | 29.41
25 | 030412004001 | LED软灯带 10W 1.规格:详见平面图 | m | 133.65 | 68.8 | 34.97 | 11.92 | 0.34 | 11.3 | 4.59
| B4-1720 | 装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 组合荧光灯光带 吊杆式 单管 示意图号121、122、123 | 10m | 13.365 | 687.96 | 349.71 | 119.19 | 3.37 | 112.99 | 45.9
26 | 030404034001 | 单联单控开关10A ~250V 1.安装方式：底距地1.3米暗装 | 套 | 2 | 27.68 | 12.23 | 7.66 |  | 3.91 | 1.59
| B4-1956 | 照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关（单控）单联 | 10套 | 0.2 | 276.53 | 122.23 | 76.47 |  | 39.11 | 15.89
27 | 030404034002 | 三联单控开关10A ~250V 1.安装方式：底距地1.3米暗装 | 套 | 1 | 35.85 | 12.97 | 14.08 |  | 4.15 | 1.69
| B4-1958 | 照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关（单控）三联 | 10套 | 0.1 | 358.38 | 129.68 | 140.75 |  | 41.5 | 16.86
28 | 030404022001 | 空调温控开关 1.安装方式：底距地1.3米暗装 | 台 | 2 | 199.25 | 36.8 | 118.67 | 7.43 | 14.15 | 5.75
| B5-0378 | 建筑设备监控系统 温度/湿度控制器 | 台 | 2 | 199.25 | 36.8 | 118.67 | 7.43 | 14.15 | 5.75
29 | 030404035001 | 单相五孔插座 250w 10A 1.安装方式：底距地0.3米暗装 | 套 | 21 | 36.68 | 14.57 | 12.53 |  | 4.66 | 1.89
| B4-1981 | 照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔 | 10套 | 2.1 | 366.8 | 145.66 | 125.3 |  | 46.61 | 18.94
30 | 030404035002 | 单口网络插座 | 套 | 2 | 52.23 | 17.24 | 22.92 |  | 5.52 | 2.24
| B5-0313 | 信息插座 安装8位模块信息插座 单口 | 个 | 2 | 52.23 | 17.24 | 22.92 |  | 5.52 | 2.24
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 | [9 empty] | 第6页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
31 | 030411001001 | 强电、弱电气配管 PC20 1.安装方式：暗敷 | m | 212.36 | 12.59 | 6.43 | 2.22 |  | 2.06 | 0.84
| B4-1454 | 塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管公称外径（mm）≤20 | 100m | 2.1336 | 1253.14 | 640.03 | 221.63 |  | 204.81 | 83.2
32 | 030411001002 | 给水管PP-R φ20 | m | 9.96 | 30.96 | 16.19 | 4.79 | 0.09 | 5.21 | 2.12
| B9-0124 | 塑料管安装 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外径（mm以内）20 | 10m | 0.996 | 309.59 | 161.91 | 47.92 | 0.92 | 52.11 | 21.17
33 | 030411004001 | 照明配线 管内穿铜芯线 BV-2.5mm2 | m | 319.48 | 3.8 | 0.71 | 2.46 |  | 0.23 | 0.09
| B4-1478 | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（m㎡）≤2.5 | 100m单线 | 3.1948 | 379.69 | 70.83 | 245.63 |  | 22.67 | 9.21
34 | 030411004002 | 插座配线 管内穿铜芯线 WDZBN-BYJ-4mm2 | m | 370.66 | 6.13 | 0.67 | 4.64 |  | 0.22 | 0.09
| B4-1479 | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（m㎡）≤4 | 100m单线 | 3.7066 | 611.75 | 67.47 | 463.41 |  | 21.59 | 8.77
35 | 030411004003 | 网络配线UTP6-4P | m | 6.98 | 5.91 | 1.16 | 3.7 | 0.03 | 0.38 | 0.15
| B5-0255 | 双绞线缆 管内穿放 4对以下 | 100m | 0.0698 | 590.99 | 115.67 | 370.05 | 3.05 | 37.99 | 15.43
10#学生宿舍架空层装饰装修工程
分部分项工程
拆除部分
36 | 011609001001 | 栏杆拆除 | ㎡ | 22.88 | 12.94 | 11.76 |  |  | 0.89 | 0.29
| 07010146 | 拆除 钢栏杆 | 100㎡ | 0.2288 | 1294.31 | 1176 |  |  | 88.91 | 29.4
37 | 011605001001 | 原地面平面块料拆除 | ㎡ | 169.61 | 15.41 | 14 |  |  | 1.06 | 0.35
| 07010089 | 楼地面面层拆除 面砖 | 100㎡ | 1.6961 | 1540.84 | 1400 |  |  | 105.84 | 35
38 | 011601001001 | 原墙反边砖砌体拆除 |  | 2.08 | 73.22 | 66.53 |  |  | 5.03 | 1.66
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 | [9 empty] | 第7页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| 07010036 | 拆除砌体 零星砌体 | 10 | 0.208 | 732.21 | 665.28 |  |  | 50.3 | 16.63
39 | 010103002001 | 余渣弃置（起步1公里，含运弃） 加盖汽车 清理、装车、运输、弃置等 |  | 12.26 | 42.82 | 8.57 | 15 | 16.71 | 1.91 | 0.63
| 07040005 | 加盖自卸垃圾车运渣土 人工装渣土1km以内 | 100 | 0.1226 | 2781.87 | 856.8 |  | 1670.79 | 191.09 | 63.19
| B-补 | 弃置费 |  | 12.26 | 15 |  | 15
40 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 工程量暂按增9km计算,结算时按实际的运距结算 | ·km | 110.34 | 2.34 |  |  | 2.13 | 0.16 | 0.05
| 07040008 | 加盖自卸垃圾车运渣土 每增加1km | 100 | 1.1034 | 234.85 |  |  | 213.39 | 16.13 | 5.33
A.9 楼地面工程
41 | 011102003001 | 陶瓷楼地面 水泥砂浆贴600*1200浅米色瓷砖 | ㎡ | 168.78 | 172.47 | 37.33 | 120.29 | 2.19 | 9.93 | 2.73
| A9-92换 | 陶瓷地砖楼地面 每块周长(3200mm以上) 水泥砂浆 离缝8mm{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1∶1 换:水泥砂浆 1∶4} | 100㎡ | 1.6978 | 17144.95 | 3710.85 | 11957.81 | 217.61 | 986.83 | 271.85
A.10 墙、柱面工程
42 | 011210002001 | 新做轻钢龙骨隔断（面层木饰面墙） 1.轻钢龙骨骨架 2.12mm石膏板 3.9mm阻燃基层板 4.8mm竹木纤维墙板 5.5mm隔音棉 | ㎡ | 28.66 | 236.13 | 63.41 | 149.44 | 2.25 | 16.49 | 4.54
| A10-236 | 轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 | 100㎡ | 0.2866 | 6936.71 | 1223.51 | 5293.27 | 21.14 | 312.66 | 86.13
| A10-277换 | 超细玻璃棉板 | 100㎡ | 0.2866 | 1744.7 | 394.68 | 1223.57 |  | 99.14 | 27.31
| A10-239换 | 板基层 石膏板 | 100㎡ | 0.2866 | 2508.43 | 580.01 | 1742.58 |  | 145.7 | 40.14
| A10-240换 | 板基层 阻燃板 | 100㎡ | 0.2866 | 3375.23 | 710.42 | 2330.04 | 81.15 | 198.84 | 54.78
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 | [9 empty] | 第8页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| A10-275换 | 木制饰面板拼色、拼花 | 100㎡ | 0.2866 | 9048.15 | 3432 | 4354.52 | 122.7 | 892.94 | 245.99
43 | 011210003001 | 玻璃隔断 不锈钢包边框，12mm厚钢化玻璃隔断 | ㎡ | 24.15 | 306.83 | 41.23 | 251.53 | 0.65 | 10.52 | 2.9
| A10-281换 | 全玻璃隔断 单独不锈钢边框 | 100㎡ | 0.1006 | 45660.29 | 3335.05 | 41197.65 | 44.71 | 849 | 233.88
| A10-282换 | 全玻璃隔断 钢化玻璃 | 100㎡ | 0.2415 | 11662.55 | 2733.59 | 7991.98 | 46.3 | 698.31 | 192.37
44 | 桂011204007001 | 厨房墙面 1.水泥砂浆贴爵士白墙砖，砖规格：300*600mm 2.位置：厨房墙面砖 | ㎡ | 18.36 | 116.65 | 30.03 | 74.09 | 2.2 | 8.1 | 2.23
| A10-172换 | 墙面、墙裙贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长在2000mm以内{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1∶1 换:水泥砂浆 1∶3} | 100㎡ | 0.1836 | 11664.55 | 3003 | 7409.34 | 219.67 | 809.53 | 223.01
45 | 011207001001 | 白色木饰面板装饰墙（含基层板、面层板,不含龙骨） | ㎡ | 5.42 | 93.7 | 14.33 | 72.64 | 1.62 | 4.01 | 1.1
| A10-241换 | 板基层 胶合板 5mm | 100㎡ | 0.0542 | 2517.45 | 523.38 | 1754.95 | 54.1 | 145.06 | 39.96
| A10-263换 | 胶合板面 墙面、墙裙 | 100㎡ | 0.0542 | 6853.26 | 909.48 | 5509.52 | 108.2 | 255.64 | 70.42
46 | 011406001001 | 墙面刮成品腻子白色乳胶漆 | ㎡ | 24.07 | 31.45 | 17.49 | 8.36 |  | 4.39 | 1.21
| A13-206换 | 刮成品腻子粉 内墙面 两遍[实际3] | 100㎡ | 0.2407 | 1568.78 | 1036.46 | 200.24 |  | 260.36 | 71.72
| A13-210换 | 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍[实际3] | 100㎡ | 0.2407 | 1577.27 | 713 | 635.82 |  | 179.11 | 49.34
47 | 011503005001 | 金属护窗栏杆 原玻璃幕墙需要新做护窗栏杆 | m | 21.85 | 168.21 | 41.79 | 108.86 | 3.16 | 11.29 | 3.11
| A14-118换 | 不锈钢管护窗栏杆 竖条式(圆管) | 10m | 2.185 | 1682.02 | 417.85 | 1088.56 | 31.61 | 112.9 | 31.1
A.11 天棚工程
48 | 011302001001 | 吊顶天棚木饰面 1.龙骨材料种类、规格、中距:38系列轻钢龙骨骨架 2.位置：党员活动室天花 3.9mm基阻燃层板 4.8mm竹木纤维面板 | ㎡ | 78.12 | 129.7 | 32.7 | 86.42 | 0.08 | 8.23 | 2.27
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 | [9 empty] | 第9页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| A11-29 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(600×600mm) 平面 | 100㎡ | 0.7812 | 4932.58 | 1521.23 | 2913.19 | 8.15 | 384.18 | 105.83
| A11-75换 | 天棚胶合板基层 阻燃 | 100㎡ | 0.7812 | 3347.09 | 838.27 | 2240.24 |  | 210.57 | 58.01
| A11-79换 | 天棚胶合板 面层 | 100㎡ | 0.7812 | 4690.31 | 910.34 | 3488.29 |  | 228.68 | 63
49 | 011302001002 | LED软膜天花 位置：党员活动室 | ㎡ | 44.55 | 81.26 | 13.73 | 63.13 |  | 3.45 | 0.95
| A11-126换 | 天棚灯片(搁放型) 塑料透光片 | 100㎡ | 0.4455 | 8125.9 | 1372.8 | 6313.25 |  | 344.85 | 95
50 | 011302001003 | 铝扣板吊顶天棚 1.龙骨材料种类、规格、中距:38系列轻钢龙骨骨架 2.面层材料品种规格:600×600×0.8mm铝扣板 3.位置：心理辅导室天花 | ㎡ | 33.16 | 132.77 | 25.51 | 98.98 | 0.08 | 6.43 | 1.77
| A11-29 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(600×600mm) 平面 | 100㎡ | 0.3316 | 4932.58 | 1521.23 | 2913.19 | 8.15 | 384.18 | 105.83
| A11-105换 | 天棚铝板面层 600×600 | 100㎡ | 0.3316 | 8344.48 | 1029.6 | 6984.99 |  | 258.64 | 71.25
A.12 门窗工程
51 | 010802001001 | 成品玻璃推拉门 门规格：1800*2200mm 不锈钢金属包边推接门，含五金配件 | ㎡ | 3.96 | 493.96 | 43.28 | 436.34 | 0.36 | 10.96 | 3.02
| A12-43换 | 铝合金推拉门 不带亮 | 100㎡ | 0.0396 | 49395.72 | 4327.75 | 43634.32 | 35.62 | 1096.08 | 301.95
52 | 010802001002 | 成品地弹簧玻璃门 成品地弹门门规格：1100*2200mm | ㎡ | 9.68 | 425.15 | 42.96 | 367.84 | 0.45 | 10.9 | 3
| A12-39换 | 铝合金地弹门 不带亮 | 100㎡ | 0.0968 | 42514.81 | 4296.01 | 36783.59 | 44.51 | 1090.34 | 300.36
53 | 010801001001 | 木饰面隐形门 成品木门规格：800*2200mm | ㎡ | 3.52 | 320.15 | 12.18 | 304.07 |  | 3.06 | 0.84
| A12-28换 | 装饰成品门 安装 | 100㎡ | 0.0352 | 32014.44 | 1217.5 | 30406.85 |  | 305.84 | 84.25
54 | 010810002001 | 木窗帘盒 面层装饰：9.5mm厚石膏板 基层装饰：9mm厚阻燃板 | m | 4.75 | 91.8 | 27.61 | 55.25 | 0.07 | 6.95 | 1.92
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 | [9 empty] | 第10页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带，腻子批嵌平整
| A12-160换 | 窗帘盒 饰面板 | 100m | 0.0475 | 4571.34 | 1983.7 | 1943.06 | 6.82 | 500.02 | 137.74
| A12-164 | 明装式铝合金窗帘轨 双轨 | 100m | 0.0475 | 4162.74 | 543.11 | 3445.62 |  | 136.43 | 37.58
| A13-214 | 乳胶漆二遍 阳台、雨篷、窗间墙、隔板等小面积 | 100㎡ | 0.0105 | 2017.12 | 1061.35 | 615.71 |  | 266.61 | 73.45
单价措施项目
55 | 桂011701004001 | 内装修脚手架 | ㎡ | 156.30 | 3.55 | 2.23 | 0.37 | 0.06 | 0.7 | 0.19
| A15-83 | 内装修钢管脚手架 3.6m以上 | 100㎡ | 1.5630 | 354.31 | 223.04 | 36.75 | 5.73 | 69.82 | 18.97
10#学生宿舍架空层安装工程
分部分项工程
56 | 030404017001 | 配电箱 底边距地2.0米 箱内元器件详见系统图 | 台 | 1 | 699.85 | 187.98 | 333.31 | 24.95 | 68.14 | 27.68
| B4-0090 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m | 台 | 1 | 699.85 | 187.98 | 333.31 | 24.95 | 68.14 | 27.68
57 | 030411005001 | 信息配线箱 底边距地0.5米 | 个 | 1 | 331.64 | 66.24 | 207.91 | 0.21 | 21.26 | 8.64
| B5-0186 | 分线接线箱（盒）安装接线箱（半周长）700以下 | 个 | 1 | 331.64 | 66.24 | 207.91 | 0.21 | 21.26 | 8.64
58 | 030412001001 | 600*600格栅灯盘 20w | 套 | 6 | 227.49 | 26.88 | 169.43 | 0.21 | 8.67 | 3.52
| B4-1660 | 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（mm）>2000 | 10套 | 0.6 | 2274.96 | 268.8 | 1694.3 | 2.11 | 86.69 | 35.22
59 | 030412001002 | 嵌入式筒灯 | 套 | 41 | 79.15 | 22.62 | 39.81 |  | 7.24 | 2.94
| B4-1767 | 装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 点光源艺术装饰灯具 筒灯 嵌入式 灯具直径（mm)≤150 示意图号179、180、181 | 10套 | 4.1 | 791.43 | 226.21 | 398.07 |  | 72.39 | 29.41
60 | 030412004001 | LED软灯带 10W 1.规格:详见平面图 | m | 133.65 | 68.8 | 34.97 | 11.92 | 0.34 | 11.3 | 4.59
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 | [9 empty] | 第11页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| B4-1720 | 装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 组合荧光灯光带 吊杆式 单管 示意图号121、122、123 | 10m | 13.365 | 687.96 | 349.71 | 119.19 | 3.37 | 112.99 | 45.9
61 | 030404034001 | 单联单控开关10A ~250V 1.安装方式：底距地1.3米暗装 | 套 | 2 | 27.68 | 12.23 | 7.66 |  | 3.91 | 1.59
| B4-1956 | 照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关（单控）单联 | 10套 | 0.2 | 276.53 | 122.23 | 76.47 |  | 39.11 | 15.89
62 | 030404034002 | 三联单控开关10A ~250V 1.安装方式：底距地1.3米暗装 | 套 | 1 | 35.85 | 12.97 | 14.08 |  | 4.15 | 1.69
| B4-1958 | 照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关（单控）三联 | 10套 | 0.1 | 358.38 | 129.68 | 140.75 |  | 41.5 | 16.86
63 | 030404022001 | 空调温控开关 1.安装方式：底距地1.3米暗装 | 台 | 2 | 199.25 | 36.8 | 118.67 | 7.43 | 14.15 | 5.75
| B5-0378 | 建筑设备监控系统 温度/湿度控制器 | 台 | 2 | 199.25 | 36.8 | 118.67 | 7.43 | 14.15 | 5.75
64 | 030404035001 | 单相五孔插座 250w 10A 1.安装方式：底距地0.3米暗装 | 套 | 21 | 36.68 | 14.57 | 12.53 |  | 4.66 | 1.89
| B4-1981 | 照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔 | 10套 | 2.1 | 366.8 | 145.66 | 125.3 |  | 46.61 | 18.94
65 | 030404035002 | 单口网络插座 | 套 | 2 | 52.23 | 17.24 | 22.92 |  | 5.52 | 2.24
| B5-0313 | 信息插座 安装8位模块信息插座 单口 | 个 | 2 | 52.23 | 17.24 | 22.92 |  | 5.52 | 2.24
66 | 030411001001 | 强电、弱电气配管 PC20 1.安装方式：暗敷 | m | 212.36 | 12.59 | 6.43 | 2.22 |  | 2.06 | 0.84
| B4-1454 | 塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管公称外径（mm）≤20 | 100m | 2.1336 | 1253.14 | 640.03 | 221.63 |  | 204.81 | 83.2
67 | 030411001002 | 给水管PP-R φ20 | m | 9.96 | 30.96 | 16.19 | 4.79 | 0.09 | 5.21 | 2.12
| B9-0124 | 塑料管安装 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外径（mm以内）20 | 10m | 0.996 | 309.59 | 161.91 | 47.92 | 0.92 | 52.11 | 21.17
68 | 030411004001 | 照明配线 管内穿铜芯线 BV-2.5mm2 | m | 319.48 | 3.8 | 0.71 | 2.46 |  | 0.23 | 0.09
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 | [9 empty] | 第12页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| B4-1478 | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（m㎡）≤2.5 | 100m单线 | 3.1948 | 379.69 | 70.83 | 245.63 |  | 22.67 | 9.21
69 | 030411004002 | 插座配线 管内穿铜芯线 WDZBN-BYJ-4mm2 | m | 370.66 | 6.13 | 0.67 | 4.64 |  | 0.22 | 0.09
| B4-1479 | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（m㎡）≤4 | 100m单线 | 3.7066 | 611.75 | 67.47 | 463.41 |  | 21.59 | 8.77
70 | 030411004003 | 网络配线UTP6-4P | m | 6.98 | 5.91 | 1.16 | 3.7 | 0.03 | 0.38 | 0.15
| B5-0255 | 双绞线缆 管内穿放 4对以下 | 100m | 0.0698 | 590.99 | 115.67 | 370.05 | 3.05 | 37.99 | 15.43
表－09

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
|  | 9#学生宿舍架空层装饰装修工程 |  |  | 6023.06
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 6023.06
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (74404.85+415.76) | 7.36 | 5506.8
2 | 桂011801002 | 检验试验配合费 |  | 0.11 | 82.3
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费 |  | 0.53 | 396.55
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 37.41
|  | 9#学生宿舍架空层安装工程 |  |  | 1890.64
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 |  |  | 1890.64
1 | 桂031401001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (8478.13+87.83)*11% | 11 | 1027.06
2 | 桂031401002 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (8478.13+87.83)*0.5% | 0.5 | 46.68
3 | 桂031401003 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (8478.13+87.83)*4% | 4 | 373.48
9 | 桂031401010 | 脚手架搭拆费 | 406.81 |  | 443.42
|  | 10#学生宿舍架空层装饰装修工程 |  |  | 6023.06
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 6023.06
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (74404.85+415.76) | 7.36 | 5506.8
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.11 | 82.3
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.53 | 396.55
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 37.41
|  | 10#学生宿舍架空层安装工程 |  |  | 1890.64
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 |  |  | 1890.64
1 | 桂031401001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (8478.13+87.83)*11% | 11 | 1027.06
2 | 桂031401002 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (8478.13+87.83)*0.5% | 0.5 | 46.68
3 | 桂031401003 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (8478.13+87.83)*4% | 4 | 373.48
9 | 桂031401010 | 脚手架搭拆费 | 406.81 |  | 443.42
|  | 合 计 |  |  | 15827.4
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-14税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称:五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
|  | 9#学生宿舍架空层装饰装修工程 |  |  |  | 18499.25
1 | 010810001001 | 窗帘 | m | 4.75 | 55 | 261.25
|  | A.14 其他装饰工程 |  |  |  | 18238
2 | 011501007001 | 定制橱柜（含吊柜） 1.台柜规格:1000*2400mm、1150*2400mm、1130*2400mm 2.材料种类、规格:18mm免漆板 3.地柜含爵士白大理石台面 | m | 6.98 | 1000 | 6980
3 | 011501006001 | 定制书柜1 1.台柜规格:1000*2400mm、1150*2400mm、1130*2400mm 2.材料种类、规格:18mm免漆板 | ㎡ | 5.47 | 700 | 3829
4 | 011501006002 | 定制书柜2 1.台柜规格:2780*2400mm 2.材料种类、规格:18mm免漆板 | ㎡ | 6.67 | 700 | 4669
5 | 011501006003 | 一体书桌柜 1.台柜规格:1000*2400mm 2.材料种类、规格:18mm免漆板 | ㎡ | 2.40 | 1150 | 2760
|  | 10#学生宿舍架空层装饰装修工程 |  |  |  | 18499.25
6 | 010810001001 | 窗帘 | m | 4.75 | 55 | 261.25
|  | A.14 其他装饰工程 |  |  |  | 18238
7 | 011501007001 | 定制橱柜（含吊柜） 1.台柜规格:1000*2400mm、1150*2400mm、1130*2400mm 2.材料种类、规格:18mm免漆板 3.地柜含爵士白大理石台面 | m | 6.98 | 1000 | 6980
8 | 011501006001 | 定制书柜1 1.台柜规格:1000*2400mm、1150*2400mm、1130*2400mm 2.材料种类、规格:18mm免漆板 | ㎡ | 5.47 | 700 | 3829
9 | 011501006002 | 定制书柜2 1.台柜规格:2780*2400mm 2.材料种类、规格:18mm免漆板 | ㎡ | 6.67 | 700 | 4669
10 | 011501006003 | 一体书桌柜 1.台柜规格:1000*2400mm 2.材料种类、规格:18mm免漆板 | ㎡ | 2.40 | 1150 | 2760
|  | 合 计 |  |  |  | 36998.5
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14

## 税前项目工程量清单综合单价分析表
税前工程量清单综合单价分析表
工程名称:五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 | [9 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
9#学生宿舍架空层装饰装修工程
1 | 010810001001 | 窗帘 | m | 4.75 | 55 |  | 55
| B-补 | 聚酯纤维织物窗帘 | m | 4.75 | 55 |  | 55
A.14 其他装饰工程
2 | 011501007001 | 定制橱柜（含吊柜） 1.台柜规格:1000*2400mm、1150*2400mm、1130*2400mm 2.材料种类、规格:18mm免漆板 3.地柜含爵士白大理石台面 | m | 6.98 | 1000 |  | 1000
| B-补换 | 定制橱柜（含吊柜） | m | 6.98 | 1000 |  | 1000
3 | 011501006001 | 定制书柜1 1.台柜规格:1000*2400mm、1150*2400mm、1130*2400mm 2.材料种类、规格:18mm免漆板 | ㎡ | 5.47 | 700 |  | 700
| B-补 | 定制书柜1 | ㎡ | 5.47 | 700 |  | 700
4 | 011501006002 | 定制书柜2 1.台柜规格:2780*2400mm 2.材料种类、规格:18mm免漆板 | ㎡ | 6.67 | 700 |  | 700
| B-补 | 定制书柜2 | ㎡ | 6.67 | 700 |  | 700
5 | 011501006003 | 一体书桌柜 1.台柜规格:1000*2400mm 2.材料种类、规格:18mm免漆板 | ㎡ | 2.40 | 1150 |  | 1150
| B-补换 | 一体书桌柜 | ㎡ | 2.40 | 1150 |  | 1150
10#学生宿舍架空层装饰装修工程
6 | 010810001001 | 窗帘 | m | 4.75 | 55 |  | 55
| B-补 | 聚酯纤维织物窗帘 | m | 4.75 | 55 |  | 55
A.14 其他装饰工程
税前工程量清单综合单价分析表
工程名称:五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 | [9 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
7 | 011501007001 | 定制橱柜（含吊柜） 1.台柜规格:1000*2400mm、1150*2400mm、1130*2400mm 2.材料种类、规格:18mm免漆板 3.地柜含爵士白大理石台面 | m | 6.98 | 1000 |  | 1000
| B-补换 | 定制橱柜（含吊柜） | m | 6.98 | 1000 |  | 1000
8 | 011501006001 | 定制书柜1 1.台柜规格:1000*2400mm、1150*2400mm、1130*2400mm 2.材料种类、规格:18mm免漆板 | ㎡ | 5.47 | 700 |  | 700
| B-补 | 定制书柜1 | ㎡ | 5.47 | 700 |  | 700
9 | 011501006002 | 定制书柜2 1.台柜规格:2780*2400mm 2.材料种类、规格:18mm免漆板 | ㎡ | 6.67 | 700 |  | 700
| B-补 | 定制书柜2 | ㎡ | 6.67 | 700 |  | 700
10 | 011501006003 | 一体书桌柜 1.台柜规格:1000*2400mm 2.材料种类、规格:18mm免漆板 | ㎡ | 2.40 | 1150 |  | 1150
| B-补换 | 一体书桌柜 | ㎡ | 2.40 | 1150 |  | 1150
#### 总合计 ####

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
| 9#学生宿舍架空层装饰装修工程 |  |  | 16298.59
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 16298.59
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 6276.45
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (18737.12+348.55) | 29.35 | 5601.64
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 3286.55
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 64.89
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 1956.28
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 122.15
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.9 | 171.77
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 353.08
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (74404.85+415.76) | 0.43 | 321.73
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (80558.40+6023.06+0+18499.25+6276.45) | 9.00 | 10022.14
9#学生宿舍架空层安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
| 10#学生宿舍架空层装饰装修工程 |  |  | 16298.59
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 16298.59
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 6276.45
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (18737.12+348.55) | 29.35 | 5601.64
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 3286.55
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 64.89
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 1956.28
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 122.15
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.9 | 171.77
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 353.08
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (74404.85+415.76) | 0.43 | 321.73
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (80558.40+6023.06+0+18499.25+6276.45) | 9.00 | 10022.14
10#学生宿舍架空层安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
| 合 计 |  |  | 32597.18
表-15

## 主要材料及价格表有信息价
主要材料及价格表
工程名称:五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 021901001.1 | LED软膜天花 | ㎡ | 93.556 | 60
2 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套 | 591.824 | 0.53
3 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg | 8.538 | 5.58
4 | 031324001 | 不锈钢焊丝 | kg | 5.026 | 16.81
5 | 032118013 | 镀锌全螺纹吊杆Φ6 | m | 165.362 | 1.24
6 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t | 3.118 | 468.14
7 | 040301001 | 砂(综合) |  | 9.39 | 178.64
8 | 050501004 | 9mm阻燃板 | ㎡ | 164.052 | 21.24
9 | 050501004 | 胶合板 5mm | ㎡ | 11.382 | 15.83
10 | 050501004.1 | 4mm白色木饰面板 | ㎡ | 11.924 | 48
11 | 050901002.1 | 9mm阻燃板 | ㎡ | 60.186 | 21.24
12 | 060501004 | 钢化玻璃 12mm | ㎡ | 51.218 | 55.57
13 | 070103007.1 | 爵士白墙砖300*600mm | ㎡ | 38.188 | 60.6
14 | 070501008.1 | 600*1200mm浅米色瓷砖 | ㎡ | 342.548 | 110
15 | 090101001.1 | 12mm石膏板 | ㎡ | 60.186 | 13.98
16 | 090101002.1 | 石膏板 9.5mm | ㎡ | 4.276 | 19.03
17 | 090301002.1 | 8mm竹木纤维板 | ㎡ | 71.65 | 33
18 | 090503001.1 | 铝扣板 600×600mm | ㎡ | 69.636 | 66.37
19 | 110902001 | 铝合金推拉门不带亮(成品) | ㎡ | 7.562 | 450
20 | 130301001 | 乳胶漆 | kg | 21.736 | 14.16
21 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg | 109.118 | 0.88
22 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | 6.9 | 8.8
23 | 341101001 | 水 |  | 11.784 | 3.34
24 | 301302000.1 | 8位模块信息插座 单口 | 个 | 4.08 | 20.35
25 | Z250001001.3 | LED软灯带 10W | m | 215.978 | 12
26 | Z260501001.1 | 三联单控开关 | 个 | 2.04 | 11.95
27 | Z260501001.2 | 单联单控开关 | 个 | 4.08 | 5.66
28 | Z264101001.1 | 五孔插座 | 套 | 42.84 | 9.82
29 | Z280301000.1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-2.5mm2 | m | 690.076 | 2.08
30 | Z280311000.1 | 双绞线缆UTP6-4P | m | 14.658 | 3.49
31 | 341103001 | 电 | kW·h | 304.924 | 0.59
32 | C1403001 | 轻柴油0# | kg | 56.246 | 7.38