## 封-1招标工程量清单
五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目
招 标 工 程 量 清 单
广西警察学院
招 标 人:
(单位盖章)
广西瑞真工程造价咨询有限责任公司
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2016J02 |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目
招 标 工 程 量 清 单
|  | 广西警察学院 |  | 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 2025-02-28 | 复核时间: | 2025-02-28
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 | 第1页 共1页
一、工程概况
1、本工程建设单位为广西警察学院，项目名称为五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目，建设地址位于广西壮族自治区南宁市青秀区五合大道7号。
2、本招标控制价编制范围包括：学生宿舍架空层现状栏杆与墙体拆除、地面改造、照明改造、天花板改造等，详见施工图纸及工程量清单。
二、编制依据
1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
2、《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）；
3、《<建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）>广西壮族自治区实施细则》；
4、《建设工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）》。
5、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；
6、招标文件的具体要求；
7、其他相关资料。
三、其他说明
1、余渣弃置运距暂按10公里考虑，结算时按实际距离调整。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 五合校区9#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目
1.2 | 五合校区10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 9#学生宿舍架空层装饰装修工程
1.1.2 | 9#学生宿舍架空层安装工程
1.2.1 | 10#学生宿舍架空层装饰装修工程
1.2.2 | 10#学生宿舍架空层安装工程
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
9#学生宿舍架空层装饰装修工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
9#学生宿舍架空层安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
10#学生宿舍架空层装饰装修工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
10#学生宿舍架空层安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 | [5 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
9#学生宿舍架空层装饰装修工程
分部分项工程
拆除部分
1 | 011609001001 | 栏杆拆除 | ㎡ | 22.88
2 | 011605001001 | 原地面平面块料拆除 | ㎡ | 169.61
3 | 011601001001 | 原墙反边砖砌体拆除 |  | 2.08
4 | 010103002001 | 余渣弃置（起步1公里，含运弃） 加盖汽车 清理、装车、运输、弃置等 |  | 12.26
5 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 工程量暂按增9km计算,结算时按实际的运距结算 | ·km | 110.34
A.9 楼地面工程
6 | 011102003001 | 陶瓷楼地面 水泥砂浆贴600*1200浅米色瓷砖 | ㎡ | 168.78
A.10 墙、柱面工程
7 | 011210002001 | 新做轻钢龙骨隔断（面层木饰面墙） 1.轻钢龙骨骨架 2.12mm石膏板 3.9mm阻燃基层板 4.8mm竹木纤维墙板 5.5mm隔音棉 | ㎡ | 28.66
8 | 011210003001 | 玻璃隔断 不锈钢包边框，12mm厚钢化玻璃隔断 | ㎡ | 24.15
9 | 桂011204007001 | 厨房墙面 1.水泥砂浆贴爵士白墙砖，砖规格：300*600mm 2.位置：厨房墙面砖 | ㎡ | 18.36
10 | 011207001001 | 白色木饰面板装饰墙（含基层板、面层板,不含龙骨） | ㎡ | 5.42
11 | 011406001001 | 墙面刮成品腻子白色乳胶漆 | ㎡ | 24.07
12 | 011503005001 | 金属护窗栏杆 原玻璃幕墙需要新做护窗栏杆 | m | 21.85
A.11 天棚工程
13 | 011302001001 | 吊顶天棚木饰面 1.龙骨材料种类、规格、中距:38系列轻钢龙骨骨架 2.位置：党员活动室天花 3.9mm基阻燃层板 4.8mm竹木纤维面板 | ㎡ | 78.12
14 | 011302001002 | LED软膜天花 位置：党员活动室 | ㎡ | 44.55
15 | 011302001003 | 铝扣板吊顶天棚 1.龙骨材料种类、规格、中距:38系列轻钢龙骨骨架 2.面层材料品种规格:600×600×0.8mm铝扣板 3.位置：心理辅导室天花 | ㎡ | 33.16
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 | [5 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
A.12 门窗工程
16 | 010802001001 | 成品玻璃推拉门 门规格：1800*2200mm 不锈钢金属包边推接门，含五金配件 | ㎡ | 3.96
17 | 010802001002 | 成品地弹簧玻璃门 成品地弹门门规格：1100*2200mm | ㎡ | 9.68
18 | 010801001001 | 木饰面隐形门 成品木门规格：800*2200mm | ㎡ | 3.52
19 | 010810002001 | 木窗帘盒 面层装饰：9.5mm厚石膏板 基层装饰：9mm厚阻燃板 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带，腻子批嵌平整 | m | 4.75
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
20 | 桂011701004001 | 内装修脚手架 | ㎡ | 156.30
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
9#学生宿舍架空层安装工程
分部分项工程
21 | 030404017001 | 配电箱 底边距地2.0米 箱内元器件详见系统图 | 台 | 1
22 | 030411005001 | 信息配线箱 底边距地0.5米 | 个 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 | [5 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
23 | 030412001001 | 600*600格栅灯盘 20w | 套 | 6
24 | 030412001002 | 嵌入式筒灯 | 套 | 41
25 | 030412004001 | LED软灯带 10W 1.规格:详见平面图 | m | 133.65
26 | 030404034001 | 单联单控开关10A ~250V 1.安装方式：底距地1.3米暗装 | 套 | 2
27 | 030404034002 | 三联单控开关10A ~250V 1.安装方式：底距地1.3米暗装 | 套 | 1
28 | 030404022001 | 空调温控开关 1.安装方式：底距地1.3米暗装 | 台 | 2
29 | 030404035001 | 单相五孔插座 250w 10A 1.安装方式：底距地0.3米暗装 | 套 | 21
30 | 030404035002 | 单口网络插座 | 套 | 2
31 | 030411001001 | 强电、弱电气配管 PC20 1.安装方式：暗敷 | m | 212.36
32 | 030411001002 | 给水管PP-R φ20 | m | 9.96
33 | 030411004001 | 照明配线 管内穿铜芯线 BV-2.5mm2 | m | 319.48
34 | 030411004002 | 插座配线 管内穿铜芯线 WDZBN-BYJ-4mm2 | m | 370.66
35 | 030411004003 | 网络配线UTP6-4P | m | 6.98
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 | [5 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
10#学生宿舍架空层装饰装修工程
分部分项工程
拆除部分
36 | 011609001001 | 栏杆拆除 | ㎡ | 22.88
37 | 011605001001 | 原地面平面块料拆除 | ㎡ | 169.61
38 | 011601001001 | 原墙反边砖砌体拆除 |  | 2.08
39 | 010103002001 | 余渣弃置（起步1公里，含运弃） 加盖汽车 清理、装车、运输、弃置等 |  | 12.26
40 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 工程量暂按增9km计算,结算时按实际的运距结算 | ·km | 110.34
A.9 楼地面工程
41 | 011102003001 | 陶瓷楼地面 水泥砂浆贴600*1200浅米色瓷砖 | ㎡ | 168.78
A.10 墙、柱面工程
42 | 011210002001 | 新做轻钢龙骨隔断（面层木饰面墙） 1.轻钢龙骨骨架 2.12mm石膏板 3.9mm阻燃基层板 4.8mm竹木纤维墙板 5.5mm隔音棉 | ㎡ | 28.66
43 | 011210003001 | 玻璃隔断 不锈钢包边框，12mm厚钢化玻璃隔断 | ㎡ | 24.15
44 | 桂011204007001 | 厨房墙面 1.水泥砂浆贴爵士白墙砖，砖规格：300*600mm 2.位置：厨房墙面砖 | ㎡ | 18.36
45 | 011207001001 | 白色木饰面板装饰墙（含基层板、面层板,不含龙骨） | ㎡ | 5.42
46 | 011406001001 | 墙面刮成品腻子白色乳胶漆 | ㎡ | 24.07
47 | 011503005001 | 金属护窗栏杆 原玻璃幕墙需要新做护窗栏杆 | m | 21.85
A.11 天棚工程
48 | 011302001001 | 吊顶天棚木饰面 1.龙骨材料种类、规格、中距:38系列轻钢龙骨骨架 2.位置：党员活动室天花 3.9mm基阻燃层板 4.8mm竹木纤维面板 | ㎡ | 78.12
49 | 011302001002 | LED软膜天花 位置：党员活动室 | ㎡ | 44.55
50 | 011302001003 | 铝扣板吊顶天棚 1.龙骨材料种类、规格、中距:38系列轻钢龙骨骨架 2.面层材料品种规格:600×600×0.8mm铝扣板 3.位置：心理辅导室天花 | ㎡ | 33.16
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 | [5 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
A.12 门窗工程
51 | 010802001001 | 成品玻璃推拉门 门规格：1800*2200mm 不锈钢金属包边推接门，含五金配件 | ㎡ | 3.96
52 | 010802001002 | 成品地弹簧玻璃门 成品地弹门门规格：1100*2200mm | ㎡ | 9.68
53 | 010801001001 | 木饰面隐形门 成品木门规格：800*2200mm | ㎡ | 3.52
54 | 010810002001 | 木窗帘盒 面层装饰：9.5mm厚石膏板 基层装饰：9mm厚阻燃板 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带，腻子批嵌平整 | m | 4.75
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
55 | 桂011701004001 | 内装修脚手架 | ㎡ | 156.30
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
10#学生宿舍架空层安装工程
分部分项工程
56 | 030404017001 | 配电箱 底边距地2.0米 箱内元器件详见系统图 | 台 | 1
57 | 030411005001 | 信息配线箱 底边距地0.5米 | 个 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 | [5 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
58 | 030412001001 | 600*600格栅灯盘 20w | 套 | 6
59 | 030412001002 | 嵌入式筒灯 | 套 | 41
60 | 030412004001 | LED软灯带 10W 1.规格:详见平面图 | m | 133.65
61 | 030404034001 | 单联单控开关10A ~250V 1.安装方式：底距地1.3米暗装 | 套 | 2
62 | 030404034002 | 三联单控开关10A ~250V 1.安装方式：底距地1.3米暗装 | 套 | 1
63 | 030404022001 | 空调温控开关 1.安装方式：底距地1.3米暗装 | 台 | 2
64 | 030404035001 | 单相五孔插座 250w 10A 1.安装方式：底距地0.3米暗装 | 套 | 21
65 | 030404035002 | 单口网络插座 | 套 | 2
66 | 030411001001 | 强电、弱电气配管 PC20 1.安装方式：暗敷 | m | 212.36
67 | 030411001002 | 给水管PP-R φ20 | m | 9.96
68 | 030411004001 | 照明配线 管内穿铜芯线 BV-2.5mm2 | m | 319.48
69 | 030411004002 | 插座配线 管内穿铜芯线 WDZBN-BYJ-4mm2 | m | 370.66
70 | 030411004003 | 网络配线UTP6-4P | m | 6.98
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 | [5 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
9#学生宿舍架空层装饰装修工程
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
9#学生宿舍架空层安装工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010 | 脚手架搭拆费
10#学生宿舍架空层装饰装修工程
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
10#学生宿舍架空层安装工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010 | 脚手架搭拆费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-14税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称:五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
9#学生宿舍架空层装饰装修工程
1 | 010810001001 | 窗帘 | m | 4.75
A.14 其他装饰工程
2 | 011501007001 | 定制橱柜（含吊柜） 1.台柜规格:1000*2400mm、1150*2400mm、1130*2400mm 2.材料种类、规格:18mm免漆板 3.地柜含爵士白大理石台面 | m | 6.98
3 | 011501006001 | 定制书柜1 1.台柜规格:1000*2400mm、1150*2400mm、1130*2400mm 2.材料种类、规格:18mm免漆板 | ㎡ | 5.47
4 | 011501006002 | 定制书柜2 1.台柜规格:2780*2400mm 2.材料种类、规格:18mm免漆板 | ㎡ | 6.67
5 | 011501006003 | 一体书桌柜 1.台柜规格:1000*2400mm 2.材料种类、规格:18mm免漆板 | ㎡ | 2.40
10#学生宿舍架空层装饰装修工程
6 | 010810001001 | 窗帘 | m | 4.75
A.14 其他装饰工程
7 | 011501007001 | 定制橱柜（含吊柜） 1.台柜规格:1000*2400mm、1150*2400mm、1130*2400mm 2.材料种类、规格:18mm免漆板 3.地柜含爵士白大理石台面 | m | 6.98
8 | 011501006001 | 定制书柜1 1.台柜规格:1000*2400mm、1150*2400mm、1130*2400mm 2.材料种类、规格:18mm免漆板 | ㎡ | 5.47
9 | 011501006002 | 定制书柜2 1.台柜规格:2780*2400mm 2.材料种类、规格:18mm免漆板 | ㎡ | 6.67
10 | 011501006003 | 一体书桌柜 1.台柜规格:1000*2400mm 2.材料种类、规格:18mm免漆板 | ㎡ | 2.40
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
9#学生宿舍架空层装饰装修工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
9#学生宿舍架空层安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
10#学生宿舍架空层装饰装修工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
10#学生宿舍架空层安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
合 计
表-15

## 主要材料及价格表有信息价
主要材料及价格表
工程名称:五合校区9#10#楼学生宿舍架空层一站式实体空间项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 021901001.1 | LED软膜天花 | ㎡
2 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套
3 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
4 | 031324001 | 不锈钢焊丝 | kg
5 | 032118013 | 镀锌全螺纹吊杆Φ6 | m
6 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
7 | 040301001 | 砂(综合) | 
8 | 050501004 | 9mm阻燃板 | ㎡
9 | 050501004 | 胶合板 5mm | ㎡
10 | 050501004.1 | 4mm白色木饰面板 | ㎡
11 | 050901002.1 | 9mm阻燃板 | ㎡
12 | 060501004 | 钢化玻璃 12mm | ㎡
13 | 070103007.1 | 爵士白墙砖300*600mm | ㎡
14 | 070501008.1 | 600*1200mm浅米色瓷砖 | ㎡
15 | 090101001.1 | 12mm石膏板 | ㎡
16 | 090101002.1 | 石膏板 9.5mm | ㎡
17 | 090301002.1 | 8mm竹木纤维板 | ㎡
18 | 090503001.1 | 铝扣板 600×600mm | ㎡
19 | 110902001 | 铝合金推拉门不带亮(成品) | ㎡
20 | 130301001 | 乳胶漆 | kg
21 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg
22 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
23 | 341101001 | 水 | 
24 | 301302000.1 | 8位模块信息插座 单口 | 个
25 | Z250001001.3 | LED软灯带 10W | m
26 | Z260501001.1 | 三联单控开关 | 个
27 | Z260501001.2 | 单联单控开关 | 个
28 | Z264101001.1 | 五孔插座 | 套
29 | Z280301000.1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-2.5mm2 | m
30 | Z280311000.1 | 双绞线缆UTP6-4P | m
31 | 341103001 | 电 | kW·h
32 | C1403001 | 轻柴油0# | kg